## Sheet1
金口河区2023年2季度至2024年1季度环境监测项目清单
序号 | 检测类别 | 检测指标 | 点数 | 频次/年 | 审定单价/点 | 审定金额
1 | 城区集中式饮用水水源地 | 监测《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1的基本项目（23项，化学需氧量除外）、表2的补充项目（5项）和表3的优选特定项目（33项） | 2 | 4 | 3000 | 24000
|  | 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中109项 | 2 | 1 | 15000 | 30000
2 | 乡镇饮用水源地（地表水） | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（23项，COD、河流总氮除外）、表2的补充项目（5项），共28项 | 4 | 2 | 2600 | 20800
3 | 乡镇饮用水源地（地下水） | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1中中37项常规指标（总α放射性和总β放射性指标为选测项目） | 1 | 2 | 3200 | 6400
4 | 大渡河、金口河、野牛河、顺水河、小河交界断面水质监测 | 水温、pH、五日生化需氧量（BOD5）、悬浮物、总氮、总磷、粪大肠菌群、动植物油、化学需氧量、高猛酸盐指数和氨氮。 | 10 | 12 | 800 | 96000
5 | 大、小天池、鱼池水质监测 | 水温、pH、五日生化需氧量（BOD5）、悬浮物、总氮、总磷、粪大肠菌群、动植物油、化学需氧量、高猛酸盐指数、氨氮、叶绿素a、透明度。 | 3 | 12 | 800 | 28800
6 | 城市区域声环境质量监测、城市道路交通声环境质量监测 | （1）城市区域声环境质量监测 开展1次昼间监测，每个网格监测10分钟。监测工作应安排在每年的春季或秋季。 （2）城市道路交通声环境质量监测 开展1次昼间监测，每个测点监测20分钟，记录20分钟车流量（中小型车、大型车）。监测工作应安排在每年的春季或秋季。 | 50 | 1 | 40 | 2000
7 | 城市功能区声环境质量监测 | （3）城市功能区声环境质量监测 每季度监测1次，每个点位连续监测24小时，每小时测量60分钟。 | 7 | 4 | 180 | 5040
8 | 入河排污口 | 流量、COD、氨氮；出水：流量、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、动植物油 | 3 | 1 | 800 | 2400
9 | 四川乐山鑫河电力综合开发有限公司 | 1.有组织废气：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物2.无组织废气：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物3废水：总磷、氨氮、化学需氧量、pH、五日生化需氧量、粪大肠菌群、悬浮物、动植物油 | 3 | 1 | 4300 | 12900
10 | 四川乐山川辉炉料有限责任公司 | 1.有组织废气：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物2.无组织废气：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物3废水：总磷、氨氮、化学需氧量、pH、五日生化需氧量、粪大肠菌群、悬浮物、动植物油 | 1 | 1 | 4300 | 4300
11 | 四川金洋康宁硅业有限责任公司 | 1.有组织废气：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物2.无组织废气：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物3废水：总磷、氨氮、化学需氧量、pH、五日生化需氧量、粪大肠菌群、悬浮物、动植物油 | 1 | 1 | 4300 | 4300
12 | 乐山金口河达海水务有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1和表2的19项 | 1 | 1 | 1600 | 1600
13 | 四川新开元环保工程有限公司金口河垃圾处理分公司 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》表2的14项 | 1 | 1 | 1300 | 1300
14 | 四川商舟实业有限公司 | 地下水：pH、总硬度、耗氧量、溶解性总固体、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、石油类、砷、铅、镉、铬（六价）、铜、镍、总磷、硫酸盐、氟化物 | 1 | 1 | 1300 | 1300
15 | 四川乐山拓达有限公司 | 地下水：pH、总硬度、耗氧量、溶解性总固体、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、石油类、砷、铅、镉、铬（六价）、铜、镍、总磷、硫酸盐、氟化物 | 1 | 1 | 1300 | 1300
16 | 乐山市金口河区复兴食品有限责任公司 | 无组织废气：氨、硫化氢废水：总磷、氨氮、化学需氧量、pH、五日生化需氧量、粪大肠菌群、悬浮物、动植物油 | 1 | 1 | 2200 | 2200
17 | 农村生活污水处理设施出水水质监测 | 水温、化学需氧量（CODcr）和氨氮 | 14 | 2 | 200 | 5600
18 | 农村生活污水处理设施 | 化学需氧量（CODcr）、氨氮水温、pH、五日生化需氧量（BOD5）、悬浮物、总氮、总磷、粪大肠菌群、动植物油。 | 14 | 2 | 800 | 22400
合计 | [5 empty] | 272640