版本号：240816004

# 竞 争 性 谈 判 文 件

# （服务类）

### 采购项目名称：金口河区信息化平台建设项目

### 采购项目编号：N5111132024000028

### 乐山市金口河区公路建设服务中心

### 乐山市金口河区政府采购中心共同编制

2024年08月08日

## 第一章 竞争性谈判邀请

乐山市金口河区政府采购中心 （以下简称“代理机构”）受 乐山市金口河区公路建设服务中心 委托，拟对 金口河区信息化平台建设项目 采用竞争性谈判方式进行采购，兹邀请符合资格条件的供应商参加谈判。本项目为四川省乐山市金口河区政府采购项目，适用《中华人民共和国政府采购法》等法律制度规定。

### 1.1.采购项目编号： N5111132024000028

### 1.2.采购项目名称： 金口河区信息化平台建设项目

### 1.3.谈判项目简介

为有力解决公路信息传输不及时、准确度不高等问题，本项目拟确定一家供应商为乐山市金口河区公路建设服务中心提供信息化平台建设服务。

### 1.4.邀请供应商方式

本项目以发布公告的方式邀请供应商参加谈判。公告在四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）发布。

### 1.5.供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商应当具备下列条件：

一、需要满足的一般资格要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1：无。

三、本项目的特定资格要求：

无

### 1.6.电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：四川省政府采购一体化平台的项目电子化交易系统（以下简称“交易系统”），登录地址：四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）首页供应商用户登录入口。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

一、供应商应当在四川政府采购网-办事指南查看四川省政府采购一体化平台（以下简称“采购平台”）操作规范，并严格按照操作规范要求进行系统操作。供应商参与本项目电子化采购活动的范围主要包括：获取谈判文件，编制、签章、加密并提交响应文件，参加开启、解密响应文件和电子评审，签订采购合同等。

二、供应商应当使用纳入全国公共资源交易平台（四川省）数字证书互认范围的数字证书和电子印章，参加本项目电子化采购活动；已按规定办理数字证书和电子印章的供应商，按照采购平台操作规范进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。未办理互认的数字证书和电子印章的供应商，可在四川省公共资源交易信息网-办事指南或者四川政府采购网-办事指南查询办理渠道。

供应商使用数字证书登录采购平台进行的一切系统操作和加盖电子印章确认的电子文书资料，均属于供应商真实意思表示，供应商对其系统操作行为和电子印章确认事项承担法律责任。

供应商应当加强数字证书和电子印章的日常校验和保管，确保在参加采购活动期间能够正常使用，严格授权管理，防止非授权操作。

三、供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

四、采购平台技术支持：

在线客服：通过四川政府采购网-在线客服进行咨询

400服务电话：4001600900

CA及签章服务：通过四川政府采购网-办事指南进行查询

### 1.7.谈判文件获取时间、方式及地址

一、谈判文件获取时间： 详见采购公告。

二、采购人或者代理机构应当在谈判文件获取时间开始前，将本项目电子谈判文件上传至交易系统，向供应商免费提供，供应商通过交易系统获取谈判文件。供应商成功获取谈判文件后，将收到已获取谈判文件的回执单。未按规定获取谈判文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对谈判文件提起质疑。

注：获取的谈判文件由正文和附件组成，正文部分包括pdf、word两种格式版本，如内容有不一致的，以pdf格式内容为准。

### 1.8.提交响应文件截止时间及开启时间、方式、地点

一、提交响应文件截止时间及开启时间： 详见采购公告

二、提交响应文件方式、地点：供应商应当在提交响应文件截止时间前，通过交易系统提交响应文件。成功提交的，供应商将收到已提交响应文件的回执单。

三、本项目采取网上开启，采购人或者代理机构通过交易系统“开标/开启大厅”组织在线开启。

### 1.9.供应商信用融资

为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采﹝2018﹞123号）规定，有融资需求的供应商可登录四川政府采购网—金融服务平台，选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目成交结果、成交通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 1.10.联系方式

采购人： 乐山市金口河区公路建设服务中心

地址： 乐山市金口河区永和镇新乐村3组

邮编： 614700

联系人： 李杰

联系电话： 18683360410

代理机构： 乐山市金口河区政府采购中心

地址： 四川省乐山市金口河区滨河路三段153号

邮编： 614700

联系人： 李老师

联系电话： 0833-2713780

## 第二章 供应商须知

### 2.1.供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算及最高限价★ | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：935,729.00元 供应商报价不得超过谈判文件中规定的预算金额，采购人可以在采购预算内合理设定最高限价，供应商报价不得超过最高限价，最高限价详见第三章。 |
| 2 | 评审方法 | 最低评标价法(具体规则详见第五章)。 |
| 3 | 是否接受联合体★ | 采购包1：不接受联合体 如接受联合体，需符合以下要求： 一、两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。联合体应当确定其中一方为本次采购活动的牵头单位，代表联合体处理参加采购活动的一切事务。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 二、参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。按照联合体分工承担不同工作的供应商，应当具备承担对应工作内容的特定资格条件。 三、联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 |
| 4 | 投标（响应）保证金★ | 本项目不收取投标（响应）保证金。 |
| 5 | 履约保证金★ | 采购包1：收取 本采购包履约保证金为合同金额的10% 交款方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 （1）交纳时间及方式：成交通知书发出后采购合同签订前，成交供应商以支票、汇票、本票或者保函等非现金方式（包括网银转账，电汇等方式）提交，收款信息以成交后采购人提供的为准。 （2）退还方式、条件、时间：成交供应商按谈判文件及采购合同的约定事项，完成本项目履约验收工作后，成交供应商凭采购人出具的项目履约验收合格凭证材料向采购人或采购人指定的履约保证金收款单位申请退还，采购人或采购人指定的履约保证金收款单位在收到成交供应商申请（含项目履约验收合格凭证材料）后30日内，以成交供应商交纳履约保证金的方式一次性无息退还给成交供应商。 （3）不予退还履约保证金的情形： ①成交供应商交纳履约保证金后无正当理由拒绝与采购人签订采购合同的。 ②成交供应商违规分包或违法转包的。 ③发生严重质量问题（含提供假冒伪劣产品）的。 ④成交供应商擅自变更、中止或者终止采购合同的。 ⑤履约验收不合格，经整改后仍不合格的。 ⑥提供虚假材料谋取成交的。 ⑦其他因成交供应商原因（不可抗力因素除外）逾期30日未完成服务的，或者其他原因对采购人造成损失的。 （4）逾期退还履约保证金的违约责任：成交供应商按照履约保证金退还方式、条件、时间申请退化履约保证金时，采购人或采购人指定的履约保证金收款单位未按谈判文件规定时间退还的，成交供应商可采用书面形式向采购人申请支付违约金，违约金以逾期之日起未退还金额为本金按中国人民银行同期贷款基准利率按日计取。 |
| 6 | 响应有效期★ | 提交响应文件的截止之日起不少于 90 天。响应文件未明确响应有效期或者少于前述规定天数的，其响应文件按无效处理。 |
| 7 | 代理服务费★ | 本项目不收取代理服务费 |
| 8 | 采购结果公告 | 采购结果将在四川政府采购网予以公告。 |
| 9 | 是否组织潜在供应商现场考察 | 采购包1：否 |
| 10 | 是否召开采购前答疑会 | 否 |
| 11 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： 一、交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； 二、因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； 三、其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。 注： 1.平台系统故障认定以四川政府采购网发布的系统运维通知内容为准； 2.故障处理详见第二章规定。 |
| 12 | 报价/分值精确度 | 所有数据项默认最多可输入/展示至小数点后2位，超出小数点位的数值采用四舍五入的方式进行保留。 |
| 13 | 实质性要求 | 本谈判文件中“★”要求为实质性要求。供应商应当按照第五章评审程序中的符合性审查规定，在响应文件中进行实质性响应，否则作无效响应处理。 |
| 14 | 其他说明 | 本谈判文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。 |

### 2.2.总则

#### 2.2.1.适用范围

一、本谈判文件仅适用于本次竞争性谈判采购项目。

二、本谈判文件由 乐山市金口河区公路建设服务中心 和 乐山市金口河区政府采购中心 负责解释。

#### 2.2.2.有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次谈判的采购人是乐山市金口河区公路建设服务中心。

二、“供应商”是指按照 采购公告 规定获取谈判文件，参加采购活动的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指集中采购机构和从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是 乐山市金口河区政府采购中心。

四、“网上开启”是指代理机构通过交易系统在线组织响应文件解密，供应商通过交易系统在线解密响应文件等活动。

五、“电子评审”是指谈判小组开展资格审查、符合性审查、谈判、推荐成交候选供应商、出具谈判报告等活动。

### 2.3.谈判文件

#### 2.3.1.谈判文件的构成

谈判文件由采购人、代理机构编制，是项目采购活动开展的基本依据，主要包括以下内容：

一、竞争性谈判邀请；

二、供应商须知；

三、技术、服务及其他要求；

四、谈判过程中可实质性变动的内容；

五、评审办法；

六、响应文件格式；

七、拟签订采购合同文本。

#### 2.3.2.谈判文件的澄清或者修改

一、提交首次响应文件截止之日前，采购人或者代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分，采购人或者代理机构将在四川政府采购网发布更正公告，并将更正后的谈判文件上传至交易系统。更正内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，通过交易系统向已获取谈判文件的供应商发送更正信息，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

三、供应商根据更正公告、更正信息要求，下载更正后的谈判文件，进行响应文件编制。

### 2.4.响应文件

#### 2.4.1.响应文件的语言

一、供应商提交的响应文件以及供应商与谈判小组在谈判过程中的所有来往书面文件原则上使用中文。响应文件中如附有外文资料，要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面，未翻译的外文资料，谈判小组将视其为无效材料，但以下情形除外：

（一）供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照；

（二）对于如生产厂家授权书、原厂技术证明资料及一些行业标准、国家标准、国际标准或者行业认证等需要以非中文表述且不宜翻译为中文的。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。

#### 2.4.2.计量单位★

除谈判文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### 2.4.3.响应货币★

本项目均以人民币报价。

#### 2.4.4.知识产权★

一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任，并且赔偿由此给采购人带来的损失。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如使用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

#### 2.4.5.响应报价★

供应商的报价是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现或者结算标准，包括供应商完成本项目所需的一切费用。供应商对采购内容报价要求中的每一项报价内容只允许有一个报价，任何有选择或可调整的报价将不予接受。

按照谈判文件第五章评审办法规定进行价格修正的，修正后的报价经供应商加盖电子印章确认后产生约束力。未在规定时间内确认的，视同供应商不确认，作无效响应处理。

#### 2.4.6.响应文件的编制、签章和加密★

一、供应商应当按照谈判文件规定编制响应文件，谈判文件第六章对响应文件格式有要求的，按照格式要求编制响应文件，没有格式要求的，由供应商自行编写。

二、供应商通过四川政府采购网-下载专区下载投标（响应）客户端，使用投标（响应）客户端编制响应文件，完成响应文件编制、加盖电子印章和加密。

#### 2.4.7.响应文件的提交★

一、供应商应当在提交响应文件截止时间前，通过交易系统完成响应文件提交，成功提交响应文件的，将收到成功提交响应文件的回执单。成功提交响应文件的供应商信息在提交响应文件截止时间前，将加密保存。

未按谈判文件和采购平台操作规范编制、确认、加密、盖章和提交的响应文件，将被拒绝接收。

二、在提交响应文件截止时间后，采购人或者代理机构不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素，确保在提交响应文件截止时间前完成提交。

三、除提交响应文件的供应商外，其他任何单位和个人不得解密响应文件或者调整修改已提交响应文件的内容及提交状态。

#### 2.4.8.响应文件的补充、修改、撤回★

提交响应文件截止时间前，成功提交响应文件的供应商，可以补充、修改或者撤回已提交的响应文件；进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改后重新提交。

供应商响应文件撤回后，视为未提交过响应文件。

### 2.5.开启、评审和确定成交供应商

#### 2.5.1.开启

#### 2.5.1.1.开启程序

提交响应文件截止时间后，通过交易系统“开标/开启大厅”网上开启解密响应文件。

#### 2.5.1.2.解密响应文件★

提交响应文件截止时间后，成功提交响应文件的供应商符合谈判文件规定数量的，代理机构将启动响应文件解密程序，解密时间为 30 分钟；供应商应在规定的解密时间内，使用加密响应文件的数字证书进行响应文件解密。除因平台系统故障导致供应商未按时完成解密外，供应商未在规定的解密时间内完成解密的，按无效响应处理。

#### 2.5.1.3.有关要求

成功提交或者成功解密响应文件的供应商不足3家的，采购人或者代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。符合《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款情形的可以为2家。

#### 2.5.2.查询及使用信用记录

开启结束后，采购人或者代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）等渠道，查询供应商在提交响应文件截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信企业名单中的供应商参加本项目的采购活动。

组成联合体参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3.评审

详见谈判文件第五章。

#### 2.5.4.成交通知书

一、采购人或者谈判小组确认成交供应商后，代理机构在四川政府采购网发布成交结果公告、通过交易系统发出成交通知书，成交供应商通过交易系统获取成交通知书。

二、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，将以公告形式宣布发出的成交通知书无效，并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。成交供应商放弃成交项目视同拒绝签订合同，其中无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

### 2.6.合同签订、备案、履行及验收

#### 2.6.1.签订合同

一、采购人应在成交通知书发出之日起30日内与成交供应商签订书面合同，采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

三、政府采购合同自采购人和成交供应商在书面合同上签章之日起生效。

三、成交供应商完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

四、成交供应商完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

#### 2.6.2.政府采购合同公告、备案

政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在四川政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将政府采购合同报项目同级财政部门备案。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在四川政府采购网发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

#### 2.6.3.合同分包和转包★

2.6.3.1.合同分包

本项目不允许合同分包。

#### 2.6.3.2.合同转包

一、严禁成交供应商将本项目合同转包。

二、成交供应商将合同转包的，将依法追究法律责任。

#### 2.6.4.采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订不超过三年履行期限政府采购合同的项目不适用前述规定。

#### 2.6.5.履行合同

一、采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。

二、政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

#### 2.6.6.履约验收方案

一、验收组织方式：

采购包1：自行验收

二、是否邀请本项目的其他供应商：

采购包1：否

三、是否邀请专家：

采购包1：否

四、是否邀请服务对象：

采购包1：否

五、是否邀请第三方检测机构：

采购包1：否

六、履约验收程序：

采购包1：一次性验收

七、履约验收时间：

采购包1：

1、 验收条件说明： 供应商提出验收申请之日起 ，达到验收条件起 10 日内，验收合同总金额的 100.00%；

八、验收组织的其他事项：

采购包1：/

九、技术履约验收内容：

采购包1：谈判文件的服务要求、供应商的响应文件及承诺与本合同约定标准。

十、商务履约验收内容：

采购包1：谈判文件的商务要求、供应商的响应文件及承诺与本合同约定标准。

十一、履约验收标准：

采购包1：（1）严格按照国家现行有关行业规定、质量和技术指标要求、谈判文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺与采购合同约定标准进行验收。 （2）采购人与成交供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在谈判文件与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。 （3）如质量验收合格，双方签署质量验收报告。 （4）其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求进行。

十二、履约验收其他事项：

采购包1：/

#### 2.6.7.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。具体支付约定详见第三章。

### 2.7.纪律要求

#### 2.7.1.保密要求

采购人、代理机构应当按照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律制度的规定组织开展非招标采购活动，并采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。

有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

#### 2.7.2.供应商不得具有的情形

供应商参加谈判不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为供应商串通响应：

（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的响应文件相互混装；

（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出。

二、有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、代理机构及其工作人员依照《中华人民共和国政府采购法》第七十二条的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

（二）供应商按照采购人或者代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（七）供应商与采购人或者代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

三、提供虚假材料谋取成交；

四、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

五、与采购人或者代理机构、其他供应商恶意串通；

六、向采购人或者代理机构、谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

七、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

供应商有前述一至六条情形之一的，作无效响应处理。成交供应商有前述一至六条情形之一的，认定成交无效。此外，将按照规定追究供应商法律责任。属于恶意串通的，将根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

#### 2.7.3.采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

一、参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

二、参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

三、参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

四、与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

五、与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构应及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

### 2.8.询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对谈判文件中采购需求的询问、质疑由 乐山市金口河区公路建设服务中心 负责答复；供应商对除采购需求外的谈判文件的询问、质疑由 乐山市金口河区政府采购中心 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 乐山市金口河区政府采购中心 负责答复。供应商提出的询问或者质疑超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知供应商向采购人提出。采购人、代理机构对答复主体存在争议的，由采购人负责答复。

答复主体：代理机构

联系人：李老师

联系电话：0833-2713780

地址：乐山市金口河区滨河路三段153号

邮编：614700

答复主体：采购人

联系人：李老师

联系电话：18683360410

地址：乐山市金口河区永和镇新乐村3组

邮编：614700

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

四、供应商认为谈判文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为收到谈判文件之日或者谈判文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

五、供应商通过书面形式线下向采购人或者代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料：

（一）质疑函正本1份（政府采购供应商质疑函范本可在四川政府采购网下载专区下载）；

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对谈判文件提出的质疑，需提交从交易系统获取的谈判文件回执单）。

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出谈判文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或者代理机构的质疑答复不满意、采购人或者代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。（政府采购供应商投诉书范本可在四川政府采购网下载专区下载）

财政部门联系方式详见四川政府采购网-下载专区-政府采购供应商投诉书范本-政府采购供应商投诉书范本及受理投诉联系方式。正文

八、法律责任

采购人、代理机构有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正；情节严重的，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：

（一）拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函；

（二）对质疑不予答复或者答复与事实明显不符，并不能作出合理说明；

（三）拒绝配合财政部门处理投诉事宜。

供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。供应商有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料;

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，供应商无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

### 2.9.电子化采购特殊情形处理

代理机构应当制定电子化采购活动应急处置预案，根据《四川省政府采购项目电子化采购管理暂行办法》等规定，依法有效应对、处置电子化采购活动中出现影响采购活动顺利推进的各类特殊情况。

2.9.1.平台系统故障处理

平台系统故障是指因平台所部署的基础软硬件环境、网络环境或者平台功能应用出现异常，导致的平台访问失败、数据出错或者规则失效等问题。

供应商在注册登录、获取采购文件、编制投标响应文件和投标响应、签订采购合同过程中，遇到影响业务操作的平台系统故障，应当暂停操作，通过采购平台4001600900电话或者在线客服进行反馈，对可能导致供应商无法在规定时间内完成响应的系统故障，供应商应同时告知代理机构；供应商和评审专家在电子化采购评审过程中，遇到系统故障的，向代理机构进行反馈，代理机构应及时进行核实，对影响采购活动开展的，应当暂停操作，并通过代理机构联络群或者开评标专线电话等渠道进行反馈。

平台运维单位负责平台系统故障的排查认定，对认定为平台系统故障的，通过四川政府采购网发布运维通知，明确故障类型、故障期间、影响范围、处理意见。故障排除后，采购人、代理机构应当依据运维通知内容评估对项目采购活动的影响情况，根据《四川省政府采购项目电子化采购管理暂行办法》第三十四条规定和应急处置预案进行处理，依法开展后续采购活动。如影响供应商获取采购文件、提交投标响应文件、解密投标响应文件或者评审中响应报价、澄清说明等的，采购人、代理机构、评审委员会应当在故障排除后，根据有关规定依次顺延相关截止时间，并由代理机构告知供应商。不得因平台系统故障免除平台用户应当承担的义务和法律责任。

对经核实排查认定不属于平台系统故障的，采购人、代理机构、供应商、评审委员会应按政府采购法律制度和平台操作要求开展后续操作。

供应商使用的网络环境、计算机终端及软件、数字证书、电子印章等设施设备出现的故障，不属于平台系统故障。供应商应当在使用平台前做好必要的准备和验证工作，并承担准备验证不充分产生的不利后果。

#### 2.9.2.其他特殊情形处理

出现采购活动组织场所停电、断网等特殊情形，导致采购活动无法继续通过平台系统实施的，或者其他无法保证电子化交易公平、公正和安全的情形，采购人、代理机构应当根据《四川省政府采购项目电子化采购管理暂行办法》第三十四条规定和应急处置预案进行处理。如影响供应商获取采购文件、提交投标响应文件、解密投标响应文件或者评审中响应报价、澄清说明等的，采购人、代理机构、评审委员会应当在故障排除后，根据有关规定依次顺延相关截止时间，并由代理机构告知供应商。

#### 2.9.3.注意事项

出现前述特殊情形影响采购活动正常开展的，属于供应商需要承担的风险。因故意行为造成平台系统故障或者组织场所停电、断网等影响电子化采购活动正常开展的，视为非法干预采购活动，将依法追究相关责任人责任，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

### 2.10.样品评审

采购包1：不需要样品评审

要求提供样品评审的项目，样品评审环节采取线下方式进行。

采购人或者代理机构应当在谈判文件中明确线下样品评审规则和方式，不得对供应商实行差别待遇或者歧视性待遇。样品评审应当全过程录音录像，形成书面评审记录上传至交易系统。

## 第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

### 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 935,729.00

采购包最高限价（元）: 935,729.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他系统集成实施服务 | 金口河区信息化平台建设项目 | 1.00（项） | 935,729.00 | 软件和信息技术服务业 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |

#### 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量 | 单价 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金口河区信息化平台建设项目 | 1.00（项） | 935,729（元） | 935,729.00 | 总价 | 本项目报价应包括供应商履约过程中与其他平台系统对接所需费用、安装费、材料费、人工费、差旅费、资料费、培训、硬件设备所需配套设施及辅材、保险、风险、税费、利润及与供应商履约本项目所需要的其他所有费用。如出现谈判报价估算错误等引起的损失由供应商自行承担，采购人不再另行支付任何费用。 |

★注：本采购包涉及采购货物的，供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他系统集成实施服务 | 金口河区信息化平台建设项目 | 大屏显示 |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他系统集成实施服务 | 金口河区信息化平台建设项目 | 大屏显示 |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：金口河区信息化平台建设项目

| 序号 | 符号标识 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1. 技术和服务要求 主要 模块; 功能列表; 功能简介; 单位; 数量. 数据可视化; 整体运行态势专题; 通过数据治理及大数据分析技术对相关数据进行价值分析提取，形成统一指挥协调可视化中心，并针对多项应用主题进行专项分析，反映公路运行的关键指标，提供给各级领导进行监督指挥数据支撑。对道路整体运行关键指标展示，公路管养运行情况的全局总览，并对异常的关键指标进行及时预警和挖掘分析，提供给各级领导和业务人员进行监督指挥。; 套; 1. 公路资产决策版块; 在地图上显示所有道路及资产情况，对资产异常的预警显示，点击道路显示道路详情和路长信息、对公路资产进行类别统计、管辖乡镇统计、资产状况进行排序提示预警。; 套; 1. 巡查养护事件版块; 在地图上显示当前巡查人员及位置轨迹等，包括路长、养护人员、路政人员、建设人员等。可以查询人员历史轨迹，地图显示巡查异常信息并查看信息详情，显示断阻点位信息，显示治超点位信息，显示监控点位并调用摄像头。对在线相关人员可发起实时视频通话进行指挥调度。对巡查人员在线时长、历史巡查时长、发现异常情况等进行统计分析和排序预警等。在地图上显示工作人员实时定位、并可查询人员历史工作轨迹，以及巡查过程中上报的巡查异常事件信息定位，并可查看事件信息详情，工作人员包括路长、养护人员、路政人员、建设人员等。; 套; 1. 道路运营监管版块; 在地图上展示车辆位置、客运站点、货运场站、产业信息等数据。对农村客运在线时长进行统计，对时长进行排序预警显示。将产业信息与货运场站进行分析，提出布局决策建议。对乡镇物流点位进行匹配分析。; 套; 1. 指挥调度; 在大数据可视化平台中的巡查养护事件版块和建设工程监管版块中，指挥中心对在线人员可主动发起实时视频通话，或当指挥中心收到突发事件报告时，指挥中心通过GIS能够精、快、准的了解事故位置，能够实时了解现场情况，指挥调度人员直接通过领导驾驶舱对现场在线人员发起指挥调度指令，能第一时间召开紧急音/视频通话，在最短时间内快速处理突发事件，最大限度减少事故损失。; 套; 1. 数据展示; 地图监测; GIS地图叠加监测站点图层。渠系、行政区域图层等。以关系数据库管理系统和GIS地理信息系统为基础，利用复杂数据模型、动态分析等新技术，将公路属性数据与图形有机的结合，直接明了在GIS地图上的查看公路有关静态和动态的数据变化。; 套; 1. 列表监测; 利用复杂数据模型、动态分析等新技术，将公路属性数据与图标有机的结合，实时列表数据展示，历史数据查看。也可以在地图上直接对指定的位置要素取得相关的属性信息实现地图数据和属性数据的双向联合查询和分析；也可在属性数据库中进行简单或复合查询，将符合条件的交通地理要素在地图上进行高亮度显示输出，如按点状要素性质的不同，对点状实体按颜色与形状不同显示，用动态分段技术进行复合要素的查询。; 套; 1. 动态养护展示; 在地图上显示工作人员和上报病害事件定位等管养实时动态，可以查询人员历史工作轨迹，对各类在线人员进行实时视频指挥调度；对上报病害、养护作业、突发事件、安全隐患等管理养护事件可进行查看详细，并支持一键派发处置。; 套; 1. 技术状况展示; 系统基于时间和空间维度建立公路数据关联，对公路病害、技术状况追溯和分布分析，为公路养护和规划设计提供真实的数据支撑，技术状况评定在地图上以不同的颜色显示不同的路况信息，从不同维度立体展示。; 套; 1. 道路通阻展示; 基于GIS地图查询养护事件通阻状况信息，按照不同类别、不同等级以地图形式展示，可以查看通阻状况列表，滚动播放，并提供跳转通阻状况页面的功能，对接百度、高德等资源的实时交通量信息，对于交通拥挤情况分级展示，用不同颜色代表不同的拥挤状态，针对拥堵、堵塞路段进行预警。; 套; 1. 重点监测展示; 对重要桥隧、交通流量大，以及瓶颈路段（断头路、低等级公路、危桥）等路网薄弱环节进行地图可视化，在地图上查看详细信息，直观展示辖区内路网建设的重点关注部分。; 套; 1. 安全隐患展示; 基于GIS地图查询展示安全隐患点信息包括隐患位置，标注隐患名称，建立公路安全隐患排查治理台账，组织隐患整改与复核验收，形成对隐患排查、整改与复查的闭环管理。; 套; 1. 路产管理; 路线管理; 包括路线信息的增、删、改、查、导入、导出功能，路线信息包括路线编号、路线名称、起止点桩号、路线等级、路面类型、现状图片等基础数据进行全面梳理、整合等规范化入库，同时在GIS地图上展示。; 套; 1. 路段管理; 包括路段信息的增、删、改、查、导入、导出功能，路线信息包括所属路线、路段名称、路段编号、起止点桩号、采集里程、采集时间、路段图片、路长公示牌等基础数据进行全面梳理、整合等规范化入库，同时对特定路段支持一键GIS地图跳转展示。自动生成对应各个路段二维码，通过扫码可查看路段信息、附属桥梁信息、负责人信息，并支持群众共治，将身边发生的相关问题描述拍照图片上传功能。; 套; 1. 桥梁管理; 包括桥梁信息的增、删、改、查、导入、导出功能，实现桥梁基础数据（含属性数据和档案资料）、桥梁检测数据、历史病害数据、技术状况评定数据、桥正立面照片等基础数据进行全面梳理、整合等规范化入库。同时，可对桥梁养护管理数据进行综合查询，同时在GIS地图上展示。; 套; 1. 隧道管理; 包括隧道信息增、删、改、查、导入、导出功能，基于一隧一档的管理模式。实现隧道基础数据（含属性数据和档案资料）、桥梁检测数据、历史病害数据、技术状况评定数据隧道进出口照片等基础数据进行全面梳理、整合等规范化入库。同时，可对隧道养护管理数据进行综合查询，同时在GIS地图上展示。; 套; 1. 涵洞管理; 包括涵洞信息的增、删、改、查、导入、导出功能，包括涵洞所属管养单位、所属路线、涵洞名称、涵洞编码、中心桩点、涵洞类型、涵洞长度（米）、涵洞跨径（米）、涵洞净高（米）、评定等级、建成日期、涵洞照片等基础数据进行全面梳理、整合等规范化入库，同时在GIS地图上展示。; 套; 1. 沿线设施; 包括对沿线设施信息的增、删、改、查、导入、导出功能，包括沿线设施所属管养单位、所属路线、路段、起止点桩号、地理位置、设施照片等基础数据进行全面梳理、整合等规范化入库，同时在GIS地图上展示。; 套; 1. 防护设施; 包括防护设施信息的增、删、改、查、导入、导出功能，防护设施包括管养单位、所属路线、路段、地理位置、起止点桩点、设施照片等基础数据进行全面梳理、整合等规范化入库，同时在GIS地图上展示。; 套; 1. 路长制管理; 片区管理; 以本项目数据调查成果为基础，结合路长制要求，以片区为单位对列入管养范围的道路进行统一的网格化管理，明确对应的路长、专管员职责范围，结合GIS实现对道路、片区的动态管理与综合展示。围绕路长制网格化管理业务核心，按不同层级、不同单位划分角色权限，提供不同的功能，展示其管辖范围内的业务数据。; 套; 1. 专管员管理; 明确对应的专管员职责范围，并结合GIS地图实现对专管员管理内容进行综合展示。包括行政区域、人员名称、管理片区、状态、备注等字段。; 套; 1. 路长管理; 明确对应的各级路长职责范围，并结合GIS实现对各级路长管理内容进行综合展示。包括行政区域、路长姓名、联系方式、路长类型、职务、职责、管理区域、管理路段、状态、备注等字段。; 套; 1. 路长巡查; 对巡查上报的巡查事件进行管理，并对巡查过程中发现的病害、隐患、灾毁等进行跟踪处理；能够结合GIS展示各片区管养路段近期巡查情况、量化（巡查轨迹、巡查频率、巡查里程、巡查时长等）专管员巡查成果并形成规范性巡查台账，支持导出归档。; 套; 1. 事件管理; 当专管员、路长或巡查员在巡查督查过程中发现问题并上报至平台后，系统及时展示相关问题事件的详细信息，如事件位置、事件描述、相关照片等，并可导出规范性表单，并将事件分配到相关部门进行处置，相关乡镇路长办公室能够根据事件具体情况按不同的方式对事件进行流程处置管理。; 套; 1. 组织架构; 对路长制组织架构进行展示。可分别对县级路长、乡级路长、村级路长进行人员详情、职务、主要指标等内容进行列表展示。; 套; 1. 公路管理; 项目台账; 对各类建设项目基本信息进行统一维护管理，为项目审批提供科学手段，确保项目客观性。建设项目按照养护工程、公路、桥梁、安保工程四大类，进行网上编报、审核，实现计划管理全面信息化。对各类建设项目基本信息进行统一维护管理，建立项目、标段、合同对应关系，具体包括项目类型、项目名称、项目地址、建设规模、建设单位、施工单位、监理单位、质量监督单位等信息，提供查询、导出等功能。; 套; 1. 项目业主维护; 用于项目业主信息的统一维护管理，建立项目业主、项目、标段、合同对应关系，具体包括项目业主名称、地址、联系电话等信息，提供查询、导出等功能。; 套; 1. 项目进度; 里程（座数）、开工里程、本年度累计完工里程（座数）、本年度计划投资金额、本年度累计完成投资金额等信息。提供查询、导出等功能。; 套; 1. 信息查询; 提供工程管理档案信息的查询浏览功能，不同用户角色的可以对自己提交的文档进行查询、查看。系统管理人员能查询到所用用户提交的工程文档信息，搜索查询、进行下载保存等。; 套; 1. 项目巡查; 实现对工程建设项目进行工程进度、质量、安全保障等方面的巡检监管管理，全面跟踪建设项目的实施过程。 （1）进度管理：进度巡检应能快速掌握项目进度与投资完成情况， （2）质量管理：质量巡检应能动态反映上级主管部门对工程质量检查情况及处理结果，以便及时对检查出的问题、整改情况进行追踪。 （3）安保工程管理：安保工程巡检应根据建设方或监理单位定期或不定期的安全巡视情况，对安全检查过程中发现的隐患问题进行统一管理，并要求施工单位及时进行整改。; 套; 1. 巡查反馈; 针对下发处理的巡查事件的处置结果进行管理，对任务的接受情况、处置的进度情况，通过标注不同的颜色进行展示，超时提醒等功能。; 套; 1. 项目统计; 实时显示项目不同维度上报数据，以及统计汇总，以丰富的在线分析图形，对各类数据进行连续的挖掘分析与展现，通过图形化展现形式，将数据进行分类。同时通过图表等形式显示历史数据，输出历史数据报表并可打印。; 套; 1. 巡查管理; 路政巡查计划; 实现对路政巡查任务计划创建的管理，管理人员可根据工作计划给路政执法人员制定巡查任务，巡查计划实现对巡查任务的管理，可按单位、交办人、日期等查询，并可进行修改、增加、删除和上报管理。区分计划完成状态（未读、已接收、已完成）。; 套; 1. 路政巡查台账; 当路政巡查人员在巡查督查过程中发现涉及“路产路权、路域环境、保通保畅保安全”的路政相关问题并上报至平台后，系统及时展示相关问题事件的巡查台账，如事件位置、事件描述、相关照片等，并可导出规范性表单，并将事件分配到相关部门，根据事件具体情况按不同的方式对事件进行处置，打造“舒、安、畅、美”路域环境。; 套; 1. 路产档案; 根据农村公路日常工作需要汇总或填写的表格，包括农村公路管养的路线、桥梁生成基本信息档案卡片和分类汇总表，可根据“路线（桥梁）编号、区域、路面类型”来分类查看、导出数据表。生成一路一档、一桥一档，支持导出电子表格。; 套; 1. 养护管理; 养护计划; 实现对巡查任务派遣的管理，管理人员可根据工作计划给各级巡查员、养护专员、监管人员和执法人员制定巡查任务，任务交办实现对巡查任务的管理，可按单位、线路、日期等查询，并可进行修改、增加、删除和上报管理。区分计划完成状态（未读、已接收、已完成）。; 套; 1. 养护台账; 实现对农村公路病害事件、基础设施的巡查作业信息化、采用工作流引擎驱动养护业务，实现对农村公路日常巡查信息管理包括养护巡查人员的任务派遣、巡查里程、巡查时长、现场处置数量、上报问题数量的工作监控管理，利用移动端巡查终端记录巡查轨迹、发现病害自动匹配当前病害发生位置，拍照自动记录当前拍照时间并进行路面病害上传，并结合电子地图进行展现，实现农村公路及沿线设施破损情况的随时发现上报、快速跟踪维护。; 套; 1. 隐患排查; 安全隐患排查主要功能是对外业巡查人员对于发现的安全隐患进行填写上报、转交、处置、验收的全流程管理。新增安全隐患内容：安全隐患名称、安全隐患具体内容、安全隐患编号、所在地（市、县）、企业名称、行业领域、备注等。道路风险控制点主要是从安全隐患库选择，然后在地图上标注位置，实现对道路上容易引发安全生产事故的点位全方面管控。对风险数据进行管控或调整风险等级，点击详情看查看安全隐患处置流程详情。; 套; 1. 病害工单; 对巡查记录进行业务研判，根据研判进行业务分流处理。是记录巡查过程中上报的病害工单的处置情况和施工的流程。执行人可发出任务指令，转交给处理人去处理。病害工单分路面、路基、设施、其他、现场处置五类，病害信息主要是以智能终端采集养护软件的方式进行数据采集，通过4G/5G网络对采集数据进行上传或者通过系统WEB维护界面进行附件的上传。巡查员上路进行巡查发现问题上报，系统提示对此信息进行审查，管理员审查通过进行任务派发，养护人员接收处置任务单，上路进行处置，处置完毕后报送处置结果，管理员收到并审查处置结果，验收通过后，病害处置流程结束。; 套; 1. 养护作业; 养护作业模块是对日常养护工程施工中的养护性质为：中修、集中修补、零星修补/小修分别进行养护内容、作业面积、机具种类及数量、养护人员、作业前后图片等相关数据填报，并对具体养护作业工作的工作进度、验收情况进行详细的动态管理。; 套; 1. 轨迹查看; 利用地理信息系统（GIS）技术，实现对特定区域、路线等级、具体路线、特定路段以及巡查起止时间等条件下的巡查轨迹与管养路线进行精确比对和查看。相关管理部门能够直观地掌握巡查人员的活动轨迹，确保巡查工作的高效性和准确性。同时，比对查看结果也为管养路线的优化和维护提供了有力的数据支持。; 套; 1. 巡查统计; 选择查询时间段内各个巡查员巡查次数、累计巡查里程、累计巡查时长、累计每天签到次数、上报问题数量、上报养护作业数量、上报突发事件数量以及完成上级交办任务数量的统计情况，并进行自动排名。; 套; 1. 巡查日历; 农村公路日常巡查依据养护技术规范中规定：应按照道路等级分别制定巡查周期，平台通过日历+地图+数据列表的形式来对巡查频率和巡查覆盖率进行监管。; 套; 1. 病害统计; 对病害事件进行统计汇总展示其所属类型、所属路线、时间、病害位置经纬度数据、病害面积、病害照片、处理意见、巡查人、处置状态等信息。并可根据事件上报、隐患排查、突发事件、现场处置、桥梁巡查等不同病害类型，或根据具体巡查人员、不同月份进行筛选汇总展示。; 套; 1. 养护类型; 允许管理人员对养护类型根据自身业务情况，进行个性化的划分和编辑，确保每一项养护工作都能得到精准且高效的执行。通过该功能，我们可以根据不同道路状况、使用频率以及损坏程度等因素，灵活调整养护策略，使得养护工作更加符合实际需求。为养护工作的统计分析提供了便利，有助于更好地掌握养护工作的整体情况，为未来的养护工作提供有力的数据支持。; 套; 1. 路况评定; 综合监测评定; 以管养单位、路线、时间为条件结合每次病害发生处理情况根据国家公路技术评定标准自动计算出该路段的好路率情况并在GIS地图上以不同的颜色展示出来 通过《公路状况评定标准》评定出公路评定等级，以等级给出不同的养护建议，并以分段图表的形式展示，点击某一路段可以查看相应的养护建议，为监督决策提供依据。系统基于时间和空间维度建立评定数据关联，对公路技术状况的追溯和分布分析，为公路养护和规划设计提供真实的数据支撑。; 套; 1. 县道监测评定; 对县道检测的检测数据（如：公路MQI、路面PQI、路基SCI、构造物BCI、设施TCI等）进行导入管理，以表格、图表结合的方式展示检测数据，并以分段图表的形式展示，点击某一路段可以查看相应的养护建议，为监督决策提供依据。; 套; 1. 乡道监测评定; 对乡道检测的检测数据（如：公路MQI、路面PQI、路基SCI、构造物BCI、设施TCI等）进行导入管理，以表格、图表结合的方式展示检测数据，并以分段图表的形式展示，点击某一路段可以查看相应的养护建议，为监督决策提供依据。; 套; 1. 村道监测评定; 对村道检测的检测数据（如：公路MQI、路面PQI、路基SCI、构造物BCI、设施TCI等）进行导入管理，以表格、图表结合的方式展示检测数据，并以分段图表的形式展示，点击某一路段可以查看相应的养护建议，为监督决策提供依据。; 套; 1. 运行监测; 车辆信息; 对单位车辆进行信息化管理，包括车牌、车型、车辆gps设备号、保险到期提醒、驾驶证行驶证到期提醒、是否在线等信息。; 套; 1. 车辆对接; 对接运营车辆（包括：出租、公交、客运及两客一危车辆等）车内音视频、轨迹进行管理。GPS实时定位，车辆分布一键查看。可实时监控运营车辆当前所在位置，并获取车辆方向、运行状态与运行速度等。; 套; 1. 车辆视频; 可在公交监控中心或其他监控点远程实时调取每辆运营车内（包括：出租、公交、客运及两客一危车辆等）的实时视频图像进行视频汇聚，可对实时路况、乘客上下车、投币、驾驶员行车以及车内整体情况等进行实时监控，实现实时、实人、实景、实况、实效的动态化管理。; 套; 1. 管理单位信息; 对车辆管理单位进行基础信息管理，涵盖了车辆管理单位的基本信息录入、编辑、查询和更新等多个方面。可以全面、准确地掌握车辆管理单位的各项基本信息，如单位名称、地址、联系方式、负责人等。为后续的车辆调度、维护和管理提供有力的数据支持。同时，该功能还具备便捷的数据查询和更新机制，确保车辆管理单位信息的实时性和准确性。; 套; 1. 分析决策; 病害预警; 对病害数据进行集中的、有效的分析与展示，支持多种图表的展现能力，如柱状图、折线图、饼图等。提供明细数据查询功能，通过设置汇总条件，系统自动生成统计报表查询界面中提供丰富的操作功能导出、打印数据查询警示功能等。; 套; 1. 项目预警; 对项目业务数据进行集中的、有效的分析与展示，支持多种图表的展现能力，如柱状图、折线图、饼图等。提供明细数据查询功能，通过设置汇总条件，系统自动生成统计报表查询界面中提供丰富的操作功能导出、打印数据查询警示功能等。; 套; 1. 事件统计; 对事件业务数据进行集中的、有效的分析与展示，支持多种图表的展现能力，如柱状图、折线图、饼图等。提供明细数据查询功能，通过设置汇总条件，系统自动生成统计报表查询界面中提供丰富的操作功能导出、打印数据查询警示功能等。; 套; 1. 工作统计; 对工作业务数据进行集中的、有效的分析与展示，支持多种图表的展现能力，如柱状图、折线图、饼图等。提供明细数据查询功能，通过设置汇总条件，系统自动生成统计报表查询界面中提供丰富的操作功能导出、打印数据查询警示功能等。; 套; 1. 智慧感知; 重要节点车辆感知; 预留AI接口，对AI识别的重要节点车辆感知信息，内容包括交通流量统计、车辆拥堵、驶离等异常事件，平台自动生成工单就近派遣或推送相关部门科室处置，完善道路监管范围，用视频摄像代替人工巡逻。; 套; 1. 重要节点道路感知; 预留AI接口，对AI识别的重要节点道路感知信息，内容包括道路路面遗留物、水毁、泥石流等异常事件，平台自动生成工单就近派遣或推送相关部门科室处置，完善道路监管范围，用视频摄像代替人工巡逻。; 套; 1. 设备告警; 告警推送; 旨在实现告警信息的快速、准确传递。该功能支持多种告警信息设置方式，包括系统内部通知、短信发送和邮件推送等，以满足不同用户的使用需求。管理员可根据实际情况，灵活配置告警推送方式，确保告警信息能够及时送达相关人员。; 套; 1. 告警处理; 对接收到的告警信息进行已读与未读的标记，确保每一条告警信息都能得到妥善处理。通过这一功能，用户可以迅速定位并处理尚未查看的告警，避免遗漏重要信息。同时，已读标记能够帮助用户快速回顾已处理过的告警，便于后续的统计和分析工作。; 套; 1. 短信网关; 网关; 提供了稳定、高效的短信发送通道，含两年共计5万条的短信包，为用户节省了大量通信成本。; 套; 1. 短信接口; 为用户提供了便捷、高效、灵活的短信发送配置方式，极大地提升了用户在使用短信服务时的便捷性和效率。通过该接口，用户可以根据自身需求，自由调整短信内容、发送频率等参数。; 套; 1. 人员管理; 管养单位; 对管养单位进行新增、编辑、详情、导入、查询操作。养护单位基本信息包括单位名称、上级单位、联系电话、传真电话、单位地址、备注、添加图片等。; 套; 1. 人员档案; 可以添加、删除和修改用户信息，修改用户密码，可以更改用户权限和角色，用户登录时系统进行认证，登录后系统进行用户权限控制。; 套; 1. 区域管理; 用户可以轻松对各级行政区域进行划分、命名、编辑和查询等操作。系统支持多级区域管理，确保行政区域的层次结构和逻辑关系清晰可见。同时，区域管理功能还提供灵活的权限控制，确保不同用户只能对其权限范围内的区域进行操作。; 套; 1. 综合办公; 通知公告; 通知公告具备强制推送手机端功能，通过手机APP即可实现实时查看。通知下发给各单位后，领导具备“批示”的操作等。; 套; 1. 文件管理; 实现部门文件的高效管理与便捷共享。用户可轻松上传各类文件，确保资料安全存储。同时，支持快速下载功能，方便用户随时获取所需文件。查询功能则可根据文件名、类型或上传时间等关键词，迅速定位目标文件。编辑功能允许用户在线修改文件内容，实时保存更改，提高工作效率。此外，对于不再需要的文件，用户可通过删除功能进行清理，释放存储空间。更为重要的是，该功能支持常用文件的共享，各部门可下载使用，促进信息共享与协作，提升整体工作效能。; 套; 1. 系统设置; 用户管理; 可以添加、删除和修改用户信息，修改用户密码，可以更改用户权限和角色，用户登录时系统进行认证，登录后系统进行用户权限控制。系统提供以角色为核心的权限管理方式，支持对角色、用户的授权，可以细化到每一个点位、每一项具体的界面操作。建立员工档案记录了本单位所有员工的的基础信息，对具体负责区域进行设置，对人员开通平台和APP账号、密码，设置相应使用权限。; 套; 1. 角色权限; 系统内置管理员账户，该账户可动态地创建、删除和修改角色，形成系统权限集合，以便分配给用户，达到管理用户权限的目的。用户和角色之间的关系是不断维护的，每种角色都有各自的权限定义，如果一个用户被赋予一个角色之后，那么这个用户就拥有了那个角色所定义的权限；当这个角色的权限定义更改之后，所有被赋予这个角色的用户也会自动拥有这个角色更改之后的权限。; 套; 1. 数据字典; 通过数据字典，用户可以轻松管理系统中的各类数据项，根据实际需求进行灵活调整。支持对路长类型、单位类型、岗位管理、病害处置方法等多类数据进行新增、编辑和删除等操作。不仅确保了数据的准确性和完整性，还为用户提供了便捷的数据维护途径。; 套; 1. 操作日志; 对系统运行的日志进行按照时间和关键字功能进行查看和分析，系统日志主要记录用户在系统中的各种操作，例如增加，修改，删除，登录，退出等操作进行详细的记录。; 套; 1. 移动端APP; 养护巡查; 巡检人员通过手机登录APP系统，一方面可以接受平台端下发的巡查任务并进行现场处置，处理完毕上报现场图片至内业系统；另一方面可主动开展日常巡查工作，同时通过APP对巡查情况进行在线填报和记录，并可将现场拍照、音频等数据上传，完成巡查任务后，可条目化记录巡查信息并上传。管理人员接收到处理结果对处理结果进行检查，并进行最终验收登记，完成本次巡查工作闭环。; 套; 1. 桥梁巡查; 对桥梁、隧道可进行相关巡查，对巡查情况以照片、音频、视频的形式记录到巡查明细中，完成巡查任务后上传。地图可点击查看桥梁详情，并支持跳转三方导航软件导航至该桥梁进行巡查工作。; 套; 1. 养护作业; 对日常养护施工进行养护内容、作业面积、机具、人员、作业前后图片等相关数据填报，并对具体养护作业工作的工作进度、验收情况进行详细的动态管理。; 套; 1. 路长巡查; 按照路长制网格化管理业务核心，按不同层级、不同单位划分角色权限，提供不同的功能，展示其管辖范围内的业务数据。路长制专管员按计划和巡查频率要求对管养路段开展日常巡查功能，主要实现日常巡查记录的录入、上报、查询，巡查人员巡查开始时通过移动设备建立巡查记录，巡查过程中发现病害现场将问题以照片、音频、视频的形式记录到巡查明细中，完成巡查任务后上传。; 套; 1. 我的管护; 专管员可通过我的管护查看负责的网格GIS地图，并查看网格范围、网格内路线路段信息、各类附属设施信息等地图展示信息，点击可查看具体详情数据。; 套; 1. 路长名录; 可查看路长制架构内各级路长、养护员、乡镇管理员、企业等不同单位的各成员信息，查看其姓名、职称同时在个人信息详情页中可直接拨打号码进行呼叫用户。; 套; 1. 巡查报告; 对所有工作最终通过巡查报告体现，实现三大板块功能。基本情况，对管辖内路产数据展示，各乡镇分布情况等；巡查情况，显示巡查养护进度及养护巡查人员巡查任务里程及巡查覆盖率；病害事件分析，细分各乡镇事件上报情况、处理情况等。; 套; 1. 路政巡查; 路政人员通过系统，对公路用地范围内的路面、附属设施、建筑控制区、收费服务站区、非标管理、道口管理、安全设施、集镇路段管理、现场宣传、纠正轻微违法行为等进行维护管理工作，可极大地提升路政管理规范程度和工作效率。; 套; 1. 隐患排查; 手机APP记录公路管养过程中存在安全隐患的标注点包括位置、安全隐患类型、风险等信息，及时上报平台，便于后续采取相关措施。; 套; 1. 建设巡查; 相关人员根据账号登录APP实现建设项目管理巡查，满足建设方、施工方、监理方三方项目管理要求：质量巡检，将巡检过程中发现的问题下达至施工单位进行整改，施工单位能够对施工中存在的质量问题及时整改，并提交监理审核；安保巡检，对安全检查过程中发现的隐患问题下达至施工单位及时进行整改，施工单位能够对施工中存在的安全隐患及时进行整改，并提交监理审核；进度巡检，对项目进度进行全方位巡查和管控，通过APP上报平台后，可实现与相关方面进行项目信息共享与协同管理，提高建设管理效率和及时性。; 套; 1. 我的项目; 在我的项目模块中，可查询登录人相关项目的所有信息，包括项目进展、项目详情以及现场施工信息。并可查看建设管理相关的进度、质量、安全等相关信息，对项目进行全面了解和掌握。; 套; 1. 任务交办; 相关人员使用移动端APP自动接收平台推送的任务相关信息或预案，并可对事件情况进行一键上报反馈内容和相关照片信息。; 套; 1. 施工保养; 接受中心平台下达的病害处治任务，并进行处治生产，记录生产过程及进度内容、相关处置后拍照上传，并根据施工情况上传相关附件电子文档信息。; 套; 1. 突发事件; 巡查人员通过APP记录突发应急自然灾害信息、交通事故等信息，遇道路问题可及时向责任人员消息推送并处置各种气象灾害、地质灾害、突发事件等，可将公路运行过程中的相关信息发布告知公众。; 套; 1. 通知公告; 管理人员可将新闻通知、事件公告或突发事件等情况从平台端下发到移动作业端，移动作业端将信息及时的进行提示，移动端用户能够及时的了解公告信息及每月相关单位工作排名情况。; 套; 1. 数据采集; 数据采集包括路线采集、点位采集功能，基层工作人员可以对道路及桥梁、涵洞、隧道、沿线设施、服务设施、防护设施等附属设施进行定位、拍照以及属性填报，属性字段需包含关键性指标，并在GIS地图分类进行位置展示。; 套; 1. 系统升级; 管理员在平台上更新新的移动端版本，移动端将新版本进行展示。下载信息的版本信息，对移动端版本进行升级。; 套; 1. 线路建设; 各项线路建设; 通过手机端对道路资产数据进行普查，包括路段、桥梁、隧道、涵洞、沿线设施、附属设施等路产资源。; 套; 1. 培训及教育; 培训及教育; 为用户提供全方位的软件学习支持。提供详尽的软件介绍，让用户快速了解软件的核心功能和特点。同时，通过功能演示，帮助用户直观感受软件的操作流程和效果。此外，还提供实践操作指导，让用户能够亲自动手，逐步掌握软件的使用方法。; 套; 1. 可视化指挥系统硬件. 大屏显示; 显示屏尺寸≥100 英寸（16：9）； 物理分辨率≥ 2560×1440； 刷新率≥60HZ； 均匀度≥68%； 响应时间8ms。; 台; 1. 400万双光全彩定焦枪型网络摄像机; 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：80m（红外）30m（暖光）； 补光灯：2颗（红外灯）；2颗（暖光灯）； 支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，音频异常侦测，网络断开，IP冲突，非法访问 内置1个MIC 支持DC12V/PoE供电方式 。 用户账户密码传输加密性检查:具有管理权限的用户通过WEB方式或客户端软件方式查看用户的账户信息时,用户账户密码应通过敏感信息加密(密文)传输后才能在网络中传输;（成交后设备进场前提供具有CMA或CNAS认证标识的检测报告复印件并加盖供应商公章） 登录安全性检查登录安全性检查:样机应具有密码复杂度提示功能,当用户初次设置新密码或登录过程中输入已注册密码时均提示当前密码的复杂度,密码复杂度共分3级:强(密码只包含大小写字母和数字的组合)、中(密码只包含大小写字母或大小写字母与数字的组合)、弱(密码只包含小写字母或数字);（成交后设备进场前提供具有CMA或CNAS认证标识的检测报告复印件并加盖供应商公章） ICR滤光片切换检查:样机可在白天、夜晚模式下自动切换滤光片,并且联动切换设备的其它配置参数。 网络适应能力检查:在丢包率设置为5%的网络环境下,可正常显示监视画面。（成交后设备进场前提供具有CMA或CNAS认证标识的检测报告复印件并加盖供应商公章） 存储方式检查:可将视频图像存储至FTP或客户端。（成交后设备进场前提供具有CMA或CNAS认证标识的检测报告复印件并加盖供应商公章） 录像功能检查:可通过浏览器设置录像时段及存储路径,并支持预录≥2s、延录≥300s、网络断开联动录像、手动录像、外部报警录像及存储介质循环覆盖功能。（成交后设备进场前提供具有CMA或CNAS认证标识的检测报告复印件并加盖供应商公章） 日志检索功能检查:样机支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、录像操作、用户管理、清空日志7种类型日志信息,在浏览器下,可通过开始时间和结束时间检索日志信息、查看日志内容,日志内容可备份。（成交后设备进场前提供具有CMA或CNAS认证标识的检测报告复印件并加盖供应商公章）; 个; 10. 电源; DC12V/2A。; 个; 10. 支架; 配套支架。; 个; 10. 自动重合闸; 复式过欠电压限流，智能漏电保护器。; 个; 10. 设备箱; 定制。; 个; 10. 网络硬盘录像机; 主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 操作界面：Web，本地GUI； 接入路数：16路； 硬盘接口：5个SATA，单盘最大20T。； 分辨率：12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; QCIF； 解码能力： 不开智能：1路12M@25fps; 2路8M@25fps; 3路 5 MP@25fps; 4路 4 MP@25fps；10路 2 MP@25fps 开智能：1路12M@25fps; 2路8M@25fps; 3路 5 MP@25fps; 4路 4 MP@25fps；9路 2 MP@25fps； 多路回放：最大支持16路回放； 报警输入：16路； 报警输出：4路； 画面分割：主屏: 1/4/8/9/16辅屏：1/4/8/9/16； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、智能动检； 后智能分析：支持后智能SMD； 音频输入：1路，RCA接口； 音频输出：1路，RCA接口； HDMI接口：1个； VGA接口：1个； 网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）； 人脸检测前智能性能（路数）：6 路； 人脸识别前智能性能（路数）：6路。; 台; 1. 8TB硬盘; 单盘容量：8TB； 硬盘接口：SATA； 转速：7200RPM； 缓存：256MB。; 块; 5. 支持性服务; （1）提供 10 个前端点位 3年的供电服务; （2）提供 10 个前端点位3年的网络传输服务; （3）提供整体项目系统3年的运行维护服务(服务人员不少于3人)。; 项; 1. 全区公路资产现场勘测及数据入库服务; 定制（维护3年）。; 项; 1. 政务云服务器; 数据服务器; 8核16G内存，100G系统盘，1T数据盘，10M带宽(维护3年)。; 台; 1. 应用服务器; 8核16G内存，100G系统盘，1T数据盘，10M带宽(维护3年)。; 台; 1. 注：（1）以上要求描述如与特定品牌或者型号相匹配，仅作为技术参考，不代表特定产品。 （2）为了保障服务的质量和效率，以上相关设备及相关软件由供应商提供且供应商提供的相关设备及相关软件不低于或优于以上要求。上述为主要设备及软件，如在项目实施过程中，需要增加其它设备及软件，总报价视为已含所有产品报价，采购人不再另行追加任何费用。 （3）以上相关设施设备供应商须在采购人指定地点进行安装、调试、试营且达到本项目服务验收标准。 （4）在涉及国家或行业规定的强制认证、许可要求，以及节能产品政府采购品目清单中明确规定的强制采购产品范围内，必须确保满足所有相关的认证、许可及特定要求。（提供承诺函） （5）系统应具有可扩展性，支持后续的业务修改及二次开发。 |

### 3.3.服务要求

3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 服务期限（因系统固化原因，服务期限以此为准） | 1、建设周期要求 本项目建设周期为：30日；本项目计划在成交供应商与采购人签订合同之日起30日内完成服务要求内的所有建设内容且达到初验标准及要求。 2、试运行周期要求 本项目试运行周期为：30日；自本项目整体系统通过初验之日起开始计算，所有的系统硬件、软件运行正常时间30日。 3、服务周期要求 本项目总体服务周期为：3年；包含本项目的全部建设内容及各种保障性服务、整体系统通过试运行并投入正常使用、服务周期内负责系统的软硬件维护服务。 |
| 2 | ★ | 维护服务要求 | 1、服务范围：包括提供10 个前端点位的供电服务、提供 10 个前端点位的网络传输服务、提供整体项目系统的运行维护服务(服务人员不少于3人)、全区公路资产现场勘测及数据入库服务、政务云服务器、软件升级等（含全部技术和服务要求）。 2、响应时效：在服务期内，若系统软硬件出现故障，成交供应商在接到故障通知后1小时内响应，若需现场处理则成交供应商技术人员必须在12小时以内到达现场，到达后8小时内解决。 |

#### 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 服务期限 | 自合同签订之日起1095日 |
| 2 |  | 服务地点 | 金口河区公路建设服务中心 |
| 3 |  | 验收、交付标准和方法 | （1）严格按照国家现行有关行业规定、质量和技术指标要求、谈判文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺与采购合同约定标准进行验收。 （2）采购人与成交供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在谈判文件与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。 （3）如质量验收合格，双方签署质量验收报告。 （4）其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求进行。 |
| 4 |  | 支付方式 | 分期付款 |
| 5 |  | 付款进度安排 | 1、合同签订生效，成交供应商进场开展服务工作且采购人收到供应商开具的完税发票后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00% 2、系统建设完成并验收合格，验收合格后采购人收到供应商开具的完税发票后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的40.00% 3、服务期满第1年，采购人收到供应商开具的完税发票后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的10.00% 4、服务期满第2年，采购人收到供应商开具的完税发票后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的10.00% 5、服务期满第3年，采购人收到供应商开具的完税发票后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的10.00% |
| 6 |  | 违约责任与解决争议的方法 | 违约责任： （1）采购人与成交供应商必须遵守合同并执行合同中的各项规定，保证合同的正常履行。 （2）如因成交供应商服务人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，成交供应商对此均应承担全部的赔偿责任。 解决争议的方法： 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，依法向项目所在地人民法院起诉。 |

### 3.4.其他要求

采购包1：

★① 报价要求： 本项目报价应包括供应商履约过程中与其他平台系统对接所需费用、安装费、材料费、人工费、差旅费、资料费、培训、硬件设备所需配套设施及辅材、保险、风险、税费、利润及与供应商履约本项目所需要的其他所有费用。如出现谈判报价估算错误等引起的损失由供应商自行承担，采购人不再另行支付任何费用。 ★②安全要求：在履约过程中的安全责任由成交供应商负全责，采购人不承担任何安全责任，也不承担如发生安全事故等产生的任何责任。 ★③保密要求：成交供应商及其配备的服务人员必须对服务的内容进行严格保密。 ★④本项目服务期满后，因服务建设的所有相关设施设备及相关软件归采购人所有。 ★⑤运行期间如遇成交供应商跟不上后期服务要求，业主方有权终止合同，将扣留后续三年服务费。 ⑥在谈判文件中没有提及的与本项目履约切实相关的事宜，在采购人与成交供应商订立合同时明细约定或后续补充约定（约定的内容须符合国家相关法律法规的规定，所需费用包含在谈判报价中）。

## 第四章 谈判过程中可实质性变动的内容

谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动以下内容：

一、第三章“技术、服务及其他要求”中“3.2.技术要求”，“3.3.服务要求”：

本谈判文件中除标注“★”及“实质性要求”以外的内容，根据采购人项目实际需求可进行谈判。

二、第七章“拟签订采购合同文本”：

本谈判文件中除标注“★”及“实质性要求”以外的内容，根据采购人项目实际需求可进行谈判。

除以上内容外，谈判小组不得变动谈判文件中的其他内容。

在谈判过程中，谈判小组根据项目实际需要制定谈判内容，在获得采购人代表确认的前提下，可以根据谈判情况实质性变动相关内容。谈判小组对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应及时以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

## 第五章 评审办法

### 5.1.总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》《四川省政府采购评审工作规程（修订）》等法律制度规定，结合本采购项目特点制定本次竞争性谈判评审办法。

二、评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的谈判小组负责。谈判小组由采购人代表和评审专家组成。

三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

四、本项目采取电子评审，通过交易系统完成评审工作。谈判小组成员、采购人、代理机构和供应商应当按照本谈判文件规定和交易系统操作要求开展或者参加评审活动。

五、评审过程中的书面材料往来均通过交易系统传递，需要供应商电子签章的，供应商应按规定加盖电子印章。谈判小组成员在签署谈判报告时，出现无法在线签章的特殊情况，可以线下签署后，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员违法干预评审活动的，将依法追究其责任。

### 5.2.谈判小组

一、本项目谈判小组成员人数应为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额达到公开招标数额标准的货物和服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，谈判小组成员人数应为5人以上单数。评审专家由代理机构采取随机方式在采购平台的评审专家库系统（以下简称“专家库系统”）抽取。技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

二、谈判小组成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，登录交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐谈判小组组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、谈判小组成员获取解密后的响应文件，开展评审活动。出现评审专家请假、回避等情况时，采购人或者代理机构按规定申请补充抽取评审专家。无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商响应文件，按规定重新组建谈判小组，解封响应文件后，开展评审活动。

四、谈判小组应当履行下列职责：

（一）熟悉和理解谈判文件；

（二）审查、评价供应商响应文件等是否满足谈判文件要求；

（三）对响应文件进行比较和评价；

（四）根据需要要求采购人、代理机构对谈判文件作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（五）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（六）起草资格审查报告、谈判报告并进行签署；

（七）向采购人、代理机构或者有关部门报告谈判中发现的违法行为；

（八）按规定告知供应商，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理；

（九）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3.评审程序

#### 5.3.1.熟悉和理解谈判文件

谈判小组正式评审前，应当对谈判文件进行熟悉和理解，内容主要包括谈判文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、谈判办法和标准以及政府采购合同的内容等。

#### 5.3.2.停止评审的情形

本谈判文件有下列情形之一的，谈判小组应当停止评审：

一、谈判文件的规定存在歧义、重大缺陷，导致评审工作无法进行的；

二、谈判文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

三、采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是谈判文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

四、采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是谈判文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

五、谈判文件载明的成交原则不合法的；

六、谈判文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评审情形的，谈判小组应当通过交易系统向采购人、代理机构提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，谈判小组不得以任何方式和理由停止评审。

出现上述应当停止评审情形的，代理机构应当将停止评审的情形和具体原因通过交易系统告知参加采购活动的供应商，并在四川政府采购网公告。采购人、代理机构认为谈判小组不应当停止评审的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 5.3.3.资格审查

网上开启完成后，由谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对成功解密的响应文件中供应商资格证明等进行审查并出具资格审查报告。资格审查标准及要求如下：

#### 5.3.3.1.一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 一般资格审查内容 | 具体标准和要求 | 关联响应文件格式文本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 响应文件封面 投标（响应）函 |
| 2 | 具有良好的商业信誉 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 3 | 具有健全的财务会计制度。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 {（供应商根据自身响应情况选择提供以下其中一项）： （1）提供近三年任意一年经审计的财务报表（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）。（扫描件或复印件加盖单位公章） （2）提供近三年任意一年供应商的财务报表（至少包含资产负债表、利润表）。（扫描件或复印件加盖单位公章） （3）提供截至递交响应文件截止时间一年内银行出具的资信证明。（扫描件或复印件加盖单位公章） （4）供应商成立时间截至递交响应文件截止时间不足一个财务会计年度最迟申报期限的，提供在工商部门或行政审批部门备案的公司章程。（扫描件或复印件加盖单位公章） （5）供应商为事业单位或其他组织(不具备法人条件的组织，如合伙组织、个体工商户、农村承包经营户等)或自然人时，可提供承诺函，格式自拟。 注：①“近三年”分两种情况。例：采购文件开始获取的时间在5月1日以前的，“近三年”是指当年之前的三个年度或当年的上一年之前的3个年度。如某项目采购，采购文件开始获取的时间是2023年4月30日，“近三年”是指2020年、2021年、2022年，或2019年、2020年、2021年，采用哪个年度，由供应商选择；采购文件开始获取的时间在5月1日以后的，“近三年”是指当年之前的三个年度，如某项目采购，采购文件开始下载的时间是2023年5月2日，“近三年”是指2020年、2021年、2022年。 ②一个财务会计年度是指当年1月1日至当年12月31日，财务报表最迟申报期限为次年5月1日。例：供应商注册时间为2022年1月1日，采购项目递交响应文件截止时间为2023年4月30日，则供应商可提供公司章程。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。} | 具有健全财务会计制度的证明材料 投标（响应）函 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 7 | 不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动的行为。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 8 | 不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |

#### 5.3.3.2.落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 落实政府采购政策资格审查内容 | 具体标准和要求 | 关联响应文件格式文本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

#### 5.3.3.3.特定资格审查

采购包1：

| 序号 | 特定资格审查内容 | 具体标准和要求 | 关联响应文件格式文本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

#### 5.3.4.符合性审查

谈判小组依据本谈判文件的符合性审查要求，对符合资格要求供应商的响应文件有效性、完整性和响应程度进行审查。

在符合性审查过程中，如果出现谈判小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违反政府采购基本原则和谈判文件规定。

符合性审查标准见下表：

采购包1：

| 序号 | 符合性审查内容 | 具体标准和要求 | 关联响应文件格式文本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需要供应商进行承诺的实质性要求。 | 无需供应商单独提供材料进行响应，只需供应商承诺严格遵守并执行的相关实质性要求。 | 投标（响应）函 |
| 2 | 服务要求应答 | 1、供应商须对采购文件第三章“3.3服务要求”和“3.4其他要求”中的全部内容按顺序对应列入此表进行应答。标注有“实质性要求”的内容为本项目实质性要求，不满足或有负偏离的作无效处理。 2、谈判文件要求提供证明材料或者供应商认为需要提供证明材料的，证明材料作为本表的附件附后，格式自拟。3、供应商须进行电子签章。 | 服务应答表 |
| 3 | 技术要求应答 | 1、供应商必须把谈判文件第3章“3.2、技术要求”的全部要求列入此表进行应答。标注有“实质性要求”的内容为本项目实质性要求，不满足或有负偏离的作无效处理。 2、谈判文件要求提供证明材料或者供应商认为需要提供证明材料的，证明材料作为本表的附件附后，格式自拟。3、供应商须进行电子签章。 | 技术要求应答表 |
| 4 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在评审过程中，供应商报价低于采购预算50% 或者低于其他有效供应商报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在合理的时间内通过交易系统进行书面说明、提交相关证明材料，并加盖电子签章。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件作为无效响应处理。 | 报价一览表 报价明细表 |

响应文件满足以上符合性审查要求的，则通过符合性审查；如有任意一项未满足符合性审查要求的，则按无效响应处理，并在谈判报告中载明未通过符合性审查的具体原因。

#### 5.3.5.谈判

一、谈判小组按照谈判文件的规定与邀请参加谈判的供应商分别进行谈判，谈判顺序由谈判小组确定。

二、谈判小组所有成员集中与单一供应商对技术、服务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。

三、谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动第四章约定的内容，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

四、对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应通过交易系统，将变动情况通知本轮次所有参加谈判的供应商。谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。

五、谈判过程中，供应商可以根据谈判情况变更其响应文件，并将变更内容以“供应商响应表”形式在线提交谈判小组。“供应商响应表”作为响应文件的一部分，应加盖供应商（法定名称）电子印章，否则无效。

六、经最终谈判后，供应商响应文件仍未实质性响应谈判文件的，谈判小组应当对其响应文件按无效处理，并通过交易系统告知供应商，说明理由。

七、谈判过程中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

八、谈判过程中，谈判小组发现或者知晓供应商存在违法行为的，应当在谈判报告中予以记录，并向项目同级财政部门报告，依法应将该供应商响应文件作无效处理的，应当作无效处理。

#### 5.3.6.最后报价

采购包1：谈判结束后，谈判小组可以根据谈判情况要求所有实质性响应的供应商在规定时间内进行最后报价。提交最后报价的供应商不得少于3家。如本项目满足《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形，提交最后报价的供应商可以为2家。有效最后报价供应商家数不足本采购包约定最低有效家数的，本次采购活动终止，并发布终止公告。

一、谈判小组开启报价后，供应商应随时关注交易系统信息提醒，登录交易系统，通过“等候大厅”进行报价并签章后提交。

二、供应商在未提高响应文件中承诺的标准情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，谈判小组将对其响应文件作无效处理，并通过交易系统告知供应商，说明理由。

三、供应商未按谈判小组要求在规定时间内提交报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。

四、最后报价提交后，供应商不得以任何理由撤回。

五、最后报价为有效报价应符合下列条件：

（一）供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。

（二）供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）电子印章。

（三）供应商的最后报价应符合谈判文件的要求。

（四）最后报价唯一，且不高于最高限价。

六、最后报价出现下列情况的，除谈判文件另有规定外，按以下原则处理：

（一）报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价由供应商经交易系统加盖电子印章后产生约束力，供应商不确认的，作无效响应处理。

七、在评审过程中，供应商报价低于采购预算50% 或者低于其他有效供应商报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在合理的时间内通过交易系统进行书面说明、提交相关证明材料，并加盖电子印章。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件作为无效响应处理。

#### 5.3.7.解释、澄清、说明的有关问题

一、评审过程中，谈判小组认为谈判文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以要求采购人或者代理机构书面解释。采购人或者代理机构的解释不得改变谈判文件的原义或者影响公平、公正。

二、对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。供应商应当书面进行澄清、说明或者更正，澄清、说明或者更正不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是响应文件的组成部分。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，不得影响供应商公平竞争。

三、代理机构宣布评审结束之前，供应商应通过交易系统随时关注评审消息提示，及时响应谈判小组发出的澄清、说明或者更正要求。供应商未能及时响应的，自行承担不利后果。

四、谈判小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的响应文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效响应处理。

#### 5.3.8.谈判小组复核

评审结束后，谈判小组应当进行复核，特别要对拟推荐为成交供应商的、报价最低的、响应文件被认定为无效的进行重点复核。

#### 5.3.9.代理机构现场复核评审结果

一、供应商最后报价结束后，谈判小组拟出具谈判报告前，代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和谈判文件对评审结果进行复核，出具复核报告。存在资格审查认定错误的，代理机构应当根据情况书面建议谈判小组现场修改评审结果或者重新评审，由谈判小组自主决定是否采纳代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。

二、谈判小组采纳代理机构书面建议的，应当按照规定现场通过交易系统修改评审结果或者重新评审，并在谈判报告中详细记载有关事宜；不采纳代理机构书面建议的，应当书面说明理由。代理机构书面建议未被谈判小组采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。代理机构认为谈判小组评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

三、代理机构复核过程中，谈判小组成员不得离开评审现场。

四、除资格审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者代理机构不得以任何理由组织重新评审。代理机构发现谈判小组未按照谈判文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告项目同级财政部门。

#### 5.3.10.推荐成交候选供应商

采购包1：确定3名成交候选供应商。

按供应商最后报价从低到高顺序排列，响应文件满足谈判文件全部实质性要求且最后报价最低的供应商为排名第一的成交候选供应商。最后报价相同的，按供应商提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；最后报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。供应商响应的产品同时具有节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，按认定有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书数量累计计算。成交候选供应商并列的，由谈判小组根据谈判文件规定的推荐成交候选供应商数量，在排名并列的成交候选供应商中，采取随机抽取的方式确定成交候选供应商排名顺序。

如本项目的采购包涉及核心产品的，在对响应报价进行评审前，对提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下响应的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的供应商参加评审（任意一个核心产品是相同品牌时视为提供相同品牌产品的供应商）；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照随机抽取方式确定一名供应商参加评审，其他作无效响应处理。

#### 5.3.11.出具谈判报告

谈判小组推荐成交候选供应商后，应向代理机构出具谈判报告。谈判报告应当包括以下主要内容：

一、邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

二、谈判日期和地点，谈判小组成员名单；

三、参加报价的供应商名单及报价情况和未参加报价的供应商名单及原因；

四、变动谈判文件实质性内容的有关资料及记录；

五、供应商响应文件响应谈判文件实质性要求情况及供应商变动响应文件有关资料及记录；

六、谈判情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件谈判情况等；

七、推荐的成交候选供应商名单及理由。

谈判报告应当由谈判小组全体人员签字或加盖电子印章认可。谈判小组成员对谈判报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对谈判报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字或加盖电子印章又不说明其不同意见和理由的，视为同意谈判报告。

#### 5.3.12.评审争议处理规则

谈判小组在谈判过程中，对于资格审查、符合性审查、对响应文件作无效处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违反法律法规和谈判文件规定。对谈判报告有异议的，应当在谈判报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意谈判报告。持不同意见的谈判小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者谈判文件规定的，应当及时向采购人、代理机构书面反映。采购人、代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

### 5.4.评审方法、细则及标准

5.4.1.评审方法

最低评标价法，是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求且响应报价最低的供应商为成交候选供应商的评审方法。

5.4.2.评审细则及标准

价格扣除

采购包1：

| 序号 | 评审内容 | 适用情形 | 扣除比例%（以“C1”表示） | 具体标准和要求 | 关联响应文件格式文本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落实支持中小企业发展政策 | 符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。 | 20.00% | 价格扣除计算公式：评审价=最后报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。注：价格扣除比例满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）要求。 | 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

价格评审

采购包1：

价格评审条款

| 序号 | 评审因素 | 评审价格权重 | 具体标准和要求 | 关联响应文件格式文本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合计 | 100.00% | 1、评审价格=响应报价。2、经价格调整后的评审价格=响应报价×（1-价格调整比例）3、基准价=经价格调整后评审价格的最低值。1. 经谈判小组评审，通过资格和符合性审查，且响应报价最低的供应商的响应报价作为评审基准价。2.响应报价得分=(评审基准价／响应报价)×评审系数。 | 报价一览表 |

优先采购产品评审细则

采购包1：

| 序号 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 关联响应文件格式文本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 优先采购环境标志产品 | 按供应商最后报价从低到高顺序排列，响应文件满足谈判文件全部实质性要求且最后报价最低的供应商为排名第一的成交候选供应商。最后报价相同的，按供应商承诺提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；最后报价且承诺提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。供应商响应的产品同时具有节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，按认定有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书数量累计计算。 | 供应商应提交的相关证明材料 强制、优先采购产品承诺函 |

### 5.5.终止采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

一、因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

### 5.6.确定成交供应商

一、评审结束后，代理机构在评审结束后2个工作日内将谈判报告送采购人。

二、采购人应当自收到谈判报告之日起5个工作日内，在谈判报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定1名成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定谈判报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

三、采购人或者代理机构应当自成交供应商确定之日起 2 个工作日内，在四川政府采购网公告成交结果，谈判文件应当随成交结果同时公告。

### 5.7.谈判小组义务

谈判小组在政府采购活动中应当履行下列义务：

一、遵守评审工作纪律；

二、按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

三、不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

四、及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购人、代理机构向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

五、发现谈判文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过交易系统向代理机构书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

六、配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

七、法律、法规和规章规定的其他义务。

### 5.8.谈判小组成员工作纪律

谈判小组成员在政府采购活动中应当遵守下列工作纪律：

一、严格遵守政府采购法律制度关于谈判小组成员回避的规定。

二、评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由代理机构统一保管。

三、评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

四、评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化谈判文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得违反规定的评审格式和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

五、在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

六、服从评审现场代理机构的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

七、遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购人、代理机构的请托。

## 第六章 响应文件格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：响应文件封面

详见附件：投标（响应）函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：具有健全财务会计制度的证明材料

详见附件：供应商应提交的相关证明材料

详见附件：服务应答表

详见附件：报价一览表

详见附件：强制、优先采购产品承诺函

详见附件：技术要求应答表

详见附件：报价明细表

## 第七章 拟签订采购合同文本

详见附件：政府采购合同（草案）.docx