## B.1 工程项目招标工程量清单封面(封1)【乐山市金口河区和~
| 乐山市金口河区和平彝族乡桠溪村1组生活污水处理项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 乐山市金口河区和平彝族乡人民政府
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
封-1

## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)【乐山市金口河区和~
| 乐山市金口河区和平彝族乡桠溪村1组生活污水处理项目 | [5 empty] | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 乐山市金口河区和平彝族乡人民政府 |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 复 核 人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  | 复 核 时 间:
扉-1

## D 工程计价总说明(表-01)【乐山市金口河区和平彝族乡桠溪~
总 说 明
工程名称：乐山市金口河区和平彝族乡桠溪村1组生活污水处理项目
一.工程概况 1.项目名称：乐山市金口河区和平彝族乡桠溪村1组村生活污水处理项目。 2.建设单位：乐山市金口河区和平彝族乡人民政府。 3.设计单位：蓝创工程设计有限公司。 4.工程地址：乐山市金口河区和平彝族乡桠溪村1组。 5.项目概况：新建DN300∽DN400污水管网约1.0km，新建污水处理站1座，设计规模70m3/d，含一体化污水处理设备，配套建设格栅渠、调节池及相关附属设施。 二.预算编制依据 1.本工程预算依据《乐山市金口河区和平彝族乡桠溪村1组生活污水处理项目》施工图设计文件，并结合当地具体情况编制本预算。 2.市政公用工程设计文件编制深度规定【2013年版】。 3.建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013。 4.2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》。 5.相关图集及技术规范。 6.价格依据：本工程主要材料预算价格根据2025年04月乐山市金口河信息价及综合市场调查进行材料单项调差，人工费调整幅度按川建价发〔2025〕14号文执行。 三.工程质量、材料、施工等的特殊要求 1.主要材料及设备选用合格产品。 2.工程质量及材料应达到国家、省、市现行验收标准，材料品质、规格必须符合设计要求。 四.其他需说明的问题 1.环境保护要求：满足四川省及当地政府对环境保护的相关要求。 2.其它未尽事宜：未尽事宜以国家规范、标准、法规为准。 3.取土未考虑取土费及运费。 4.混凝土、砂浆按现场拌和计算。 5.混凝土和管道基础用砂按机制砂计算，骨料采用碎石，塑性混凝土。

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【土建工程】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：乐山市金口河区和平彝族乡桠溪村1组生活污水处理项目\单项工程1【土建工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
土石方工程
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：各种类别的土方综合考虑 2.挖土深度：设计综合 3.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m3 | 5028.67
2 | 040103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种：符合回填要求的土方 2.密实度：详见设计规范要求 3.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m3 | 2018.47
3 | 040103001003 | 砂砾石回填 | 1.填方材料品种：砂砾石 2.密实度：符合设计及规范要求 3.填方粒径要求：小于40mm的砂砾石分层对称回填，压实后每层厚度100-200mm 4.来源及运输：投标人根据现场情况自行考虑 5.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m3 | 1934.35
4 | 040103001004 | 管道中粗砂基础 | 1.材料：中粗砂 2.部位：管道基础 3.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m3 | 426.7
5 | 040103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：综合 2.弃方运距：由投标人自行踏勘现场后根据现场情况及相关部门规定自行考虑在该综合单价中 3.含道路清洁卫生费、平场推土费、车辆冲洗费、弃土堆场费综合考虑 4.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m3 | 3010.2
分部小计
管网工程
6 | 040501001006 | II级钢筋混凝土承插管DN300 | 1.材质：II级钢筋混凝土承插管 2.规格：DN300 3.接口方式：承插接口 4.管道检验及试验要求：闭水试验符合《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268—2008）要求 5.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m | 419.24
7 | 040501001007 | II级钢筋混凝土承插管DN400 | 1.材质：II级钢筋混凝土承插管 2.规格：DN400 3.接口方式：承插接口 4.管道检验及试验要求：闭水试验符合《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268—2008）要求 5.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m | 332.6
8 | 040501001008 | Ⅲ级钢筋混凝土承插管DN400 | 1.材质：Ⅲ级钢筋混凝土承插管 2.规格：DN400 3.接口方式：承插接口 4.管道检验及试验要求：闭水试验符合《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268—2008）要求 5.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m | 28.62
9 | 040501004009 | 塑料管PVC-U DN150 | 1.材质：PVC-U塑料管 2.规格：DN150 3.用途：污水接户管 4.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m | 1362
10 | 040501002010 | 焊接钢管D325×8 | 1.材质：焊接钢管 2.规格：D325×8 3.接口方式：焊接 4.用途：污水管 5.防腐：外防腐采用环氧煤沥青防腐涂料，一底二布四面，内防腐采用环氧沥青防锈漆，共涂三层 6.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m | 232.11
11 | 040501002011 | 焊接钢管D426×9 | 1.材质：焊接钢管 2.规格：D426×9 3.接口方式：焊接 4.用途：污水管 5.防腐：外防腐采用环氧煤沥青防腐涂料，一底二布四面，内防腐采用环氧沥青防锈漆，共涂三层 6.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m | 13.89
12 | 040503002012 | 钢管支墩 C25混凝土 | 1.混凝土强度等级：C25混凝土 2.做法：参照10S505，页73 3.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m3 | 53.07
13 | 040504002013 | 跌水井2100×1000 | 1.井规格：跌水井2100×1000 2.材料：C15混凝土垫层，C30 S6混凝土井底板、井壁，C15混凝土流槽 3.井底HRB400 Φ12钢筋@200，双层双向，井壁HRB400 Φ12钢筋@200，双层双向 4.顶材质、规格：C30预制成品钢筋混凝土人孔板，做法详图集20S515-282页 5.井筒材质、规格：预制混凝土井筒 φ700 6.井盖、井座：D400球墨铸铁井盖、井座 φ700 7.踏步材质、规格：塑钢踏步，具体安装详见国标图集14S501-1/35、36 8.具体做法：详图集20S515-261页 9.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | 座 | 2
14 | 040504002014 | 跌水井3600×1600 | 1.井规格：跌水井3600×1600 2.材料：C15混凝土垫层，C30 S6混凝土井底板、井壁，C15混凝土流槽 3.井底HRB400 Φ12钢筋@200，双层双向，井壁HRB400 Φ12钢筋@200，双层双向 4.顶材质、规格：C30预制成品钢筋混凝土人孔板，做法详图集20S515-281页 5.井筒材质、规格：预制混凝土井筒 φ700 6.井盖、井座：D400球墨铸铁井盖、井座 φ700 7.踏步材质、规格：塑钢踏步，具体安装详见国标图集14S501-1/35、36 8.具体做法：详图集20S515-272页 9.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | 座 | 1
15 | 040504002015 | 混凝土污水检查井 φ1000mm | 1.井规格：污水检查井Φ1000 2.材料：C15混凝土垫层，C30 S6混凝土井底板、井壁，C15混凝土流槽 3.井底HRB400 Φ12钢筋@200，双层双向，井壁HRB400 Φ12钢筋@200，双层双向 4.顶材质、规格：C30预制成品钢筋混凝土人孔板，做法详图集20S515-32页 5.井筒材质、规格：预制混凝土井筒 φ700 6.井盖、井座：D400球墨铸铁井盖、井座 φ700 7.踏步材质、规格：塑钢踏步，具体安装详见国标图集14S501-1/35、36 8.具体做法：详图集20S515-30页 9.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | 座 | 12
16 | 040504002016 | 混凝土污水检查井 φ1500mm | 1.井规格：污水检查井Φ1500 2.材料：C15混凝土垫层，C30 S6混凝土井底板、井壁，C15混凝土流槽 3.井底HRB400 Φ12钢筋@200，双层双向，井壁HRB400 Φ12钢筋@200，双层双向 4.顶材质、规格：C30预制成品钢筋混凝土人孔板，做法详图集20S515-34页 5.井筒材质、规格：预制混凝土井筒 φ700 6.井盖、井座：D400球墨铸铁井盖、井座 φ700 7.踏步材质、规格：塑钢踏步，具体安装详见国标图集14S501-1/35、36 8.具体做法：详图集20S515-30页 9.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | 座 | 4
17 | 040504002017 | 接户检查井600×600 | 1.井规格：接户检查井600×600 2.材料：C15混凝土垫层，C30 S6混凝土井底板、井壁，C15混凝土流槽 3.井底HRB400 Φ10钢筋@150，单层双向，井壁HRB400 Φ10钢筋@150，单层双向 4.顶材质、规格：C30预制成品钢筋混凝土人孔板，做法详图集20S515-329页 5.井盖、井座：C250球墨铸铁井盖、井座 φ700 6.踏步材质、规格：塑钢踏步，具体安装详见国标图集14S501-1/35、36 7.具体做法：详图集20S515-326页 8.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | 座 | 33
18 | 040504002018 | C30混凝土井口加固 | 1.检查井井圈口加固 2.混凝土种类及强度等级：C30混凝土 3.HPB300 φ10钢筋制安详井圈加固设计图 4.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | 座 | 19
19 | 040501013019 | C25混凝土井周加固 | 1.类别：C25混凝土检查井加固 2.检查井井周100cm范围内，自井底至井顶加固 3.密实度：满足设计及规范要求 4.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m3 | 417.62
20 | 040503002020 | DN400包管 C25混凝土 | 1.垫层：C15混凝土垫层 2.包封：C25混凝土包封 3.钢筋：钢筋HRB400 φ10@150 4.部位：钢管DN400，油毛毡包裹 5.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m | 13.01
21 | 040503002021 | DN300包管 C25混凝土 | 1.包封：C25混凝土包封 2.部位：混凝土管DN300 3.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m | 66.85
分部小计
破除及恢复工程
22 | 041001001022 | 拆除20cm厚混凝土路面 | 1.材质：混凝土路面 2.厚度：20cm 3.拆除方式：人工机械综合 4.拆除部位：破除部位以现场实际需求合理调整 5.拆除建渣弃置综合考虑 6.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m2 | 817.2
23 | 040202011023 | 10cm级配碎石底基层 | 1.石料规格：级配碎石底基层 2.厚度：10cm 3.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m2 | 817.2
24 | 040203007024 | 恢复20cm厚C30水泥混凝土(弯拉强度4.0MPa)路面 | 1.部位：车行道路面 2.混凝土种类：C30混凝土(弯拉强度4.0MPa) 3.厚度：20cm 4.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m2 | 817.2
25 | 041001001025 | 拆除15cm厚混凝土院坝 | 1.材质：拆除混凝土院坝 2.厚度：15cm 3.拆除方式：人工机械综合 4.拆除部位：破除部位以现场实际需求合理调整 5.拆除建渣弃置综合考虑 6.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m2 | 726.4
26 | 040203007026 | 恢复15cm厚C25混凝土院坝 | 1.部位：混凝土院坝 2.混凝土种类：C25混凝土 3.厚度：15cm 4.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m2 | 726.4
27 | 041001008027 | 破除混凝土护肩 | 1.材质：破除混凝土护肩 2.破除部位：破除部位以现场实际需求合理调整 3.拆除建渣弃置综合考虑 4.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m3 | 169.48
28 | 040303015028 | 恢复C20混凝土护肩 | 1.混凝土强度等级：C20混凝土护肩 2.泄水孔材料品种、规格：φ100塑料管 3.土工布：土工布 400g/m2 4.基槽开挖及回填综合 5.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m3 | 169.48
29 | 041001008029 | 拆除钢筋混凝土护坡 | 1.材质：拆除钢筋混凝土护坡 2.拆除长度：42m，宽度：12m，厚度：30cm 3.拆除建渣弃置综合考虑 4.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m3 | 151.2
30 | 041001001030 | 拆除20cm厚堤顶道路 | 1.材质：拆除堤顶道路 2.厚度：20cm 3.拆除方式：人工机械综合 4.拆除部位：破除部位以现场实际需求合理调整 5.拆除建渣弃置综合考虑 6.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m2 | 96.6
31 | 041001005031 | 拆除混凝土路缘石 | 1.材质：拆混凝土路缘石 2.拆除方式：人工机械综合 3.拆除部位：破除部位以现场实际需求合理调整 4.拆除建渣弃置综合考虑 5.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m | 42
32 | 011609001032 | 拆除堤顶预制栏杆 | 1.栏杆（板）的高度：1.2m 2.栏杆、栏板种类：拆除预制混凝土栏杆，含混凝土基础拆除 3.拆除方式：人工机械综合 4.拆除部位：破除部位以现场实际需求合理调整 5.拆除建渣弃置综合考虑 6.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m | 42
33 | 041001008033 | 拆除混凝土排水沟 | 1.材质：拆除混凝土排水沟 2.拆除方式：人工机械综合 3.拆除部位：破除部位以现场实际需求合理调整 4.拆除建渣弃置综合考虑 5.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m3 | 12.6
34 | 040305005034 | 恢复河堤30cm厚C25钢筋混凝土护坡 | 1.类别：河堤护坡 2.护坡恢复：C25混凝土 3.厚度：30cm 4.钢筋HRB400 φ12@100mm 5.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m2 | 504
35 | 040203007035 | 恢复20cm厚C25混凝土堤顶道路 | 1.类型：堤顶道路 2.混凝土强度等级：C25混凝土 3.厚度：20cm 4.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m2 | 96.6
36 | 040204005036 | 恢复C25混凝土路缘石 | 1.材料品种：恢复混凝土路缘石 2.尺寸：300×300mm 3.形状：矩形 4.混凝土强度等级：C25混凝土 5.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m | 42
37 | 040205012037 | 恢复堤顶1.2m预制护栏 | 1.类型：预制栏杆 2.高度：1.2m 3.C20混凝土基础 4.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m | 42
38 | 040501019038 | 恢复堤顶路侧排水沟 | 1.类型：恢复堤顶路侧排水沟 2.材质：C25混凝土，铸铁盖板 3.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m | 42
39 | 041001008039 | 拆除混凝土渠道 | 1.材质：混凝土 2.拆除方式：人工机械综合 3.拆除部位：破除部位以现场实际需求合理调整 4.拆除建渣弃置综合考虑 5.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m3 | 31.08
40 | 040303015040 | 恢复渠道C25混凝土墙身 | 1.类型：恢复渠道混凝土墙身 2.混凝土强度等级：C25 3.泄水孔材料品种、规格：φ100塑料管间距2m，梅花形布置 4.滤水层要求：0.5m厚级配碎石反滤层及黏土隔水层，土工布 400g/m2沿挡墙背侧满铺 5.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m3 | 28.08
41 | 040303002041 | 恢复渠道C25混凝土底板 | 1.类型：恢复渠道混凝土底板 2.混凝土强度等级：C25 3.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m3 | 3
42 | 040205012042 | 恢复沟渠1.2m预制护栏 | 1.类型：预制栏杆 2.高度：1.2m 3.C20混凝土基础 4.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m | 4
43 | 041001006043 | DN100UPVC 雨水管拆除 | 1.拆除材质：UPVC 2.管径：DN100 3.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m | 199.39
44 | 040501004044 | DN100UPVC 雨水管恢复 | 1.材质：UPVC 2.管径：DN100 3.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m | 199.39
45 | 041001006045 | DN50PE 给水管拆除 | 1.拆除材质：PE管 2.管径：DN50 3.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m | 199.39
46 | 040501004046 | DN50PE 给水管恢复 | 1.材质：PE管 2.管径：DN50，1.0MPa 3.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m | 199.39
47 | 010202006047 | 400*170*15.5mmⅣ型钢板桩支护 | 1.地层情况：综合 2.桩长：6m 3.板桩厚度：400*170*15.5mmⅣ型钢板桩，使用期按30天计算 4.工艺要求：采用静力压桩工艺 5.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m | 20
分部小计
污水处理站工程
48 | 040303001048 | 设备基础混凝土垫层 C20 | 1.类型：设备基础垫层 2.混凝土强度等级：C20混凝土 3.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m3 | 5.81
49 | 040303002049 | 设备混凝土基础 C30 P8 | 1.类型：设备基础 2.混凝土强度等级：C30 P8抗渗混凝土 3.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m3 | 27.27
50 | 040901001050 | 现浇构件钢筋 HRB400 φ16 | 1.钢筋种类、规格：现浇钢筋HRB400 φ16 2.钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，不再单独计量计价 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、植筋（含钻孔、胶结材料）等由投标人按设计要求及相关规范要求实施，其费用考虑在综合单价中，且达到设计及施工现行规范，结算时不再单独计费 4.弧型钢筋综合考虑 5.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | t | 2.426
51 | 040203007051 | 路面硬化 20cm厚C25混凝土 | 1.类型：地面硬化 2.混凝土强度等级：C25混凝土 3.厚度：20cm 4.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m2 | 45
52 | 050307006052 | 成品铁艺围栏 | 1.铁艺栏杆高度：成品铁艺围栏，高1.5m 2.80×80×2.5矩管立柱、50×34×1.5矩管横梁、20×24×1.0矩管立杆净间距≤110mm 2.栏杆做法参照图集12J003-F20-2，基础做法参照图集12J003-F10-1 3.防护材料种类：综合 4.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m | 48
53 | 010804005053 | 围栏大门 | 1.门代号及洞口尺寸：宽1.2m，高1.5m成品围栏大门 2.门框或扇外围尺寸：综合 3.门框、扇材质：100×100×2.0立柱，56×56×2.0门边柱，50×34×1.5横杆，24×20×1.0立杆净间距≤110mm 4.开启方式：平开 5.大门做法详图集12J003-F19-1，基础详图集12J003-F27-1，门柱做法详图集12J003-F26-2 6.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | 樘 | 1
54 | 010507002054 | 室外地坪 20cm厚C25混凝土 | 1.室外地坪 2.地坪厚度：20cm 3.混凝土强度等级：C25混凝土 4.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m2 | 15
55 | 040303015055 | C20混凝土挡墙 | 1.混凝土强度等级：C20混凝土 2.泄水孔材料品种、规格：φ100塑料管间距2m，梅花形布置 3.滤水层要求：0.3m厚级配碎石反滤层及黏土隔水层，土工布 400g/m2沿挡墙背侧满铺 4.挡墙做法详图集17J008-233-HJDA7.5，反滤层及土工布做法详图集17J008-P17-A 5.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m3 | 465.75
56 | 040103001056 | 砂砾石回填 | 1.填方材料品种：砂砾石 2.密实度：符合设计及规范要求 3.填方粒径要求：小于40mm的砂砾石分层对称回填，压实后每层厚度100-200mm 4.来源及运输：投标人根据现场情况自行考虑 5.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m3 | 30.75
57 | 040103001057 | 管道中粗砂基础 | 1.材料：中粗砂 2.部位：管道基础 3.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m3 | 7.25
58 | 040101001058 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：设计综合 3.开挖方式：人机综合 4.场内运距：场内转运综合考虑 5.包括捡底、修整边坡等工作内容 6.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m3 | 708.21
59 | 040103001059 | 回填方 | 1.填方材料品种：符合回填要求的土方 2.密实度：详见设计规范要求 3.填土来源、运距：取土、借土、场内转综合 4.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m3 | 1802
60 | 040803006060 | 并沟线夹 JBL-50-240 | 1.名称：并沟线夹 2.型号：JBL-50-240 3.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | 付 | 4
61 | 040802003061 | 0.4kv架空线JKLYJ-1-50 | 1.名称：0.4kv架空线 2.型号：JKLYJ-1-50 3.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | Km | 0.008
62 | 040801033062 | 铜铝过渡设备线夹 SLG-2A | 1.名称：铜铝过渡设备线夹 2.型号：SLG-2A 3.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | 付 | 4
63 | 040801032063 | 电缆固定抱箍DBG6-160,单路出线 | 1.名称：电缆固定抱箍 2.型号：DBG6-160,单路出线 3.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | 付 | 3
64 | 040803001064 | 电缆YJV22-0.6/1kV-(4×10) | 1.名称：电缆 2.型号、规格：YJV22-0.6/1kV-(4×10) 3.敷设方式、部位：综合考虑 4.含警示带 5.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m | 80
65 | 040804001065 | DN100 热镀锌钢管 | 1.名称：钢管 2.材质：热镀锌管 3.规格：DN100 4.敷设方式：沿电杆敷设，含1套电缆保护管固定抱箍DBG6-240 5.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m | 5
66 | 040806001066 | 不锈钢接地极 ∠50*5 L=2500mm | 1.名称：接地极 2.材质：不锈钢 3.规格：∠50*5 L=2500mm 4.其他：满足设计及相关规范要求 | 根 | 4
67 | 040803002067 | 直埋电缆保护板 | 1.名称：直埋电缆保护板 2.规格：200×400×35mm 3.具体做法：详见12D101-5 P149及设计要求 4.其它：投标人应充分考虑满足设计要求、招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 | 块 | 200
68 | 040101002068 | 直埋电缆土方开挖 | 1.土壤类别：各种类别的土方综合考虑 2.挖土深度：设计综合 3.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m3 | 75
69 | 040103001069 | 直埋电缆土方回填 | 1.填方材料品种：符合回填要求的土方 2.密实度：详见设计规范要求 3.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m3 | 75
70 | 030404032070 | 不锈钢总等电位端子箱 | 1.名称：不锈钢总等电位端子箱 2.型号、规格：详设计 3.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | 台 | 1
71 | 030404028071 | 地下接地电阻检测点 | 1.名称：地下接地电阻检测点 2.型号、规格：详设计 3.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | 个 | 1
72 | 040205001072 | 地下电阻检测点手孔井 | 1.名称：地下电阻检测点手孔井 2.型号、规格：详设计 3.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | 座 | 1
73 | 040806002073 | 接地连接不锈钢扁钢 -40*4 | 1.名称：接地母线 2.材质：不锈钢扁钢 3.规格：40*4 4.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m | 60
74 | 040502008074 | 柔性防水套管 DN400 | 1.名称：柔性防水套管 2.材质、规格：钢制 DN400 3.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | 个 | 1
75 | 040502008075 | 柔性防水套管 DN50 | 1.名称：柔性防水套管 2.材质、规格：钢制 DN50 3.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | 个 | 3
76 | 040501004076 | DN300钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 | 1.类别：钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 2.规格：DN300 3.环刚度：SN=10KN/㎡ 4.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m | 25
77 | 040602034077 | 铸铁拍门DN300 | 1.类型：拍门 2.材质：铸铁 3.规格、型号：DN300，含配套DN300法兰安装 4.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | 座 | 1
78 | 040504002078 | 混凝土检查井 φ1000mm | 1.井规格：污水检查井Φ1000 2.材料：C15混凝土垫层，C30 S6混凝土井底板、井壁，C15混凝土流槽 3.井底HRB400 Φ12钢筋@200，双层双向，井壁HRB400 Φ12钢筋@200，双层双向 4.顶材质、规格：C30预制成品钢筋混凝土人孔板，做法详图集20S515-32页 5.井筒材质、规格：预制混凝土井筒 φ700 6.井盖、井座：D400球墨铸铁井盖、井座 φ700 7.踏步材质、规格：塑钢踏步，具体安装详见国标图集14S501-1/35、36 8.具体做法：详图集20S515-30页 9.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | 座 | 1
79 | 040502012079 | 有毒有害气体监测设施 | 1.名称：有毒有害气体监测设施 2.型号、规格：详设计 3.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | 套 | 1
80 | 030901013080 | 灭火器MF/ABC4 | 1.名称：灭火器MF/ABC4 2.型号、规格：详设计 3.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | 套 | 2
81 | 040602001081 | 提篮格栅 | 1.类别：提篮格栅 2.规格：具体详设计，包含电动提升装置 3.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | 套 | 1
82 | 040504002082 | 混凝土阀门井 1100×1100 | 1.类别：阀门井 2.规格：1100×1100 3.材料：C15混凝土垫层，C25混凝土底板、井壁，C25混凝土整体人孔板 4.钢筋制安详图集 5.井筒材质、规格：预制混凝土井筒 φ800 6.井盖、井座：D400球墨铸铁井盖、井座 φ800 7.踏步材质、规格：塑钢踏步，具体安装详图集07MS101-1-85 8.阀门井具体做法详见图集07MS101-1-66 9.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | 座 | 1
83 | 030807003083 | 阀门 DN50 | 1.名称：阀门 2.材质：详见设计图,含配套法兰安装 3.规格：DN50 4.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | 个 | 2
84 | 030807003084 | 止回阀 DN50 | 1.名称：止回阀 2.材质：详见设计图 3.规格：DN50 4.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | 个 | 2
85 | 030807003085 | 可曲挠橡胶接头 DN50 | 1.名称：可曲挠橡胶接头 2.材质：详见设计图 3.规格：DN50 4.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | 个 | 2
分部小计
调节池
86 | 040303001086 | 混凝土垫层 C20 | 1.类型：垫层 2.混凝土强度等级：C20混凝土 3.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m3 | 3.86
87 | 040601006087 | 现浇混凝土池底 C30 P8 | 1.类型：平池底 2.混凝土强度等级：C30混凝土 3.防水、抗渗要求：P8 4.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m3 | 18
88 | 040601007088 | 现浇混凝土池壁 C30 P8 | 1.类型：直池壁 2.混凝土强度等级：C30混凝土 3.防水、抗渗要求：P8 4.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m3 | 88.8
89 | 040601010089 | 现浇混凝土池顶板 C30 P8 | 1.类型：无梁顶板 2.混凝土强度等级：C30混凝土 3.防水、抗渗要求：P8 4.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m3 | 6.41
90 | 040901001090 | 现浇构件钢筋 HRB400φ14 | 1.钢筋种类、规格：现浇钢筋HRB400 φ14 2.钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，不再单独计量计价 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、植筋（含钻孔、胶结材料）等由投标人按设计要求及相关规范要求实施，其费用考虑在综合单价中，且达到设计及施工现行规范，结算时不再单独计费 4.弧型钢筋综合考虑 5.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | t | 12.105
91 | 040901009091 | 预埋钢板 | 1.材料种类：Q235B预埋钢板 2.材料规格：300×300×10mm 3.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | t | 0.021
92 | 040601029092 | 钢板止水带 350×3mm | 1.材料品种：钢板止水带 2.沉降缝规格：350×3mm 3.沉降缝部位：水平施工缝 4.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m | 24
93 | 040601029093 | 腻子型遇水膨胀止水条 | 1.材料品种：腻子型遇水膨胀止水条 2.沉降缝规格：综合 3.沉降缝部位：水平施工缝 4.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m | 24
94 | 040601027094 | 聚合物防水砂浆 2cm厚 | 1.工艺要求：刚性防水 2.材料品种、规格：聚合物防水砂浆 2cm厚 3.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m2 | 180.2
95 | 040601028095 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | 1.工艺要求：施工缝柔性防水 2.材料品种、规格：水泥基渗透结晶型防水涂料 3.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m2 | 12
96 | 040601027096 | 1:1水泥砂浆 5cm厚 | 1.工艺要求：施工缝水泥砂浆找平 2.材料品种、规格：1:1水泥砂浆 5cm厚 3.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m2 | 12
97 | 040308001097 | 1:2水泥砂浆抹面 2cm厚 | 1.砂浆配合比：1:2水泥砂浆 2.部位：池顶面及+0.3m以上池外壁 3.厚度：2cm 4.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m2 | 43.8
98 | 040601016098 | U型φ20钢筋爬梯 | 1.材质：成品U型φ20钢爬梯 2.间距500mm 3.防腐刷油材质、工艺要求：综合 4.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | t | 0.037
99 | 040307007099 | L56*6角钢封边 | 1.材料品种、规格：L56*6角钢 2.部位：洞口封边 3.防腐刷油材质、工艺要求：综合 4.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | t | 0.095
100 | 010607002100 | G255/30/100G钢格栅盖板 | 1.材料品种、规格：G255/30/100G钢格栅盖板 2.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m2 | 2.64
101 | 040801032101 | 水泵安装预埋件及水泵牵引绳固定预埋件 | 1.水泵安装预埋件及水泵牵引绳固定预埋件 2.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | 套 | 4
分部小计
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【土建工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称：乐山市金口河区和平彝族乡桠溪村1组生活污水处理项目\单项工程1【土建工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
混凝土模板及支架
1 | 041102001110 | 垫层模板 | 1.部位：垫层模板 2.支模高度：综合 3.模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.本项目工程量计算规则执行2013《四川省建设工程工程量清单计价定额相应章节》 6.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m2 | 32.7
2 | 041102002111 | 基础模板 | 1.部位：基础模板 2.支模高度：综合 3.模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.本项目工程量计算规则执行2013《四川省建设工程工程量清单计价定额相应章节》 6.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m2 | 29.64
3 | 041102031112 | 管道包封模板 | 1.部位：管道包封模板 2.支模高度：综合 3.模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.本项目工程量计算规则执行2013《四川省建设工程工程量清单计价定额相应章节》 6.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m2 | 100.89
4 | 041102034113 | 调节池池底模板 | 1.部位：调节池池底模板 2.支模高度：综合 3.模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.本项目工程量计算规则执行2013《四川省建设工程工程量清单计价定额相应章节》 6.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m2 | 13
5 | 041102035114 | 调节池池壁模板 | 1.部位：调节池池壁模板 2.支模高度：综合 3.模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.本项目工程量计算规则执行2013《四川省建设工程工程量清单计价定额相应章节》 6.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m2 | 348.6
6 | 041102036115 | 调节池池盖模板 | 1.部位：调节池池盖模板 2.支模高度：综合 3.模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.本项目工程量计算规则执行2013《四川省建设工程工程量清单计价定额相应章节》 6.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m2 | 27.36
7 | 041102037116 | 检查井井底模板 | 1.部位：检查井井底模板 2.支模高度：综合 3.模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.本项目工程量计算规则执行2013《四川省建设工程工程量清单计价定额相应章节》 6.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m2 | 42.89
8 | 041102037117 | 矩形检查井井壁模板 | 1.部位：矩形检查井井壁模板 2.支模高度：综合 3.模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.本项目工程量计算规则执行2013《四川省建设工程工程量清单计价定额相应章节》 6.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m2 | 1051.26
9 | 041102037118 | 圆形检查井井壁模板 | 1.部位：圆形检查井井壁模板 2.支模高度：综合 3.模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.本项目工程量计算规则执行2013《四川省建设工程工程量清单计价定额相应章节》 6.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m2 | 253.8
10 | 041102037119 | 路缘石模板 | 1.部位：路缘石模板 2.支模高度：综合 3.模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.本项目工程量计算规则执行2013《四川省建设工程工程量清单计价定额相应章节》 6.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m2 | 12.6
11 | 041102037120 | 支墩模板 | 1.部位：支墩模板 2.支模高度：综合 3.模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.本项目工程量计算规则执行2013《四川省建设工程工程量清单计价定额相应章节》 6.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m2 | 105.27
12 | 041102002121 | 路面模板 20cm | 1.部位：路面模板 20cm 2.支模高度：综合 3.模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.工程量按道路投影面积计算 6.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m2 | 958.8
13 | 041102017122 | 挡墙模板 | 1.部位：挡墙模板 2.支模高度：综合 3.模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.本项目工程量计算规则执行2013《四川省建设工程工程量清单计价定额相应章节》 6.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m2 | 1164.72
14 | 041102037123 | 排水沟模板 | 1.部位：排水沟模板 2.支模高度：综合 3.模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.本项目工程量计算规则执行2013《四川省建设工程工程量清单计价定额相应章节》 6.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m2 | 84
小计
便道
15 | 041104001124 | 施工便道 | 1.结构类型：10cm泥结碎石便道面层 2.路基填筑：取土、借土、场内转综合 3.宽度：4.5m 4.便道复耕一类耕植土厚0.3m 5.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | m2 | 697.5
小计
脚手架工程
16 | 041101003125 | 设备基础满堂脚手架 | 1.部位：设备基础满堂脚手架 2.材质：投标人自行考虑 3.脚手架类型：综合考虑 4.搭设、拆除脚手架、安全网综合 5.材料场内外运输综合考虑 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支架方式综合报价 7.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 | m2 | 18.18
17 | 041101003126 | 调节池满堂脚手架 | 1.部位：调节池满堂脚手架 2.材质：投标人自行考虑 3.脚手架类型：综合考虑 4.搭设、拆除脚手架、安全网综合 5.材料场内外运输综合考虑 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支架方式综合报价 7.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 | m2 | 24
18 | 041101001127 | 双排脚手架 高度＞4m | 1.部位：双排脚手架 高度＞4m 2.材质：投标人自行考虑 3.脚手架类型：综合考虑 4.搭设、拆除脚手架、安全网综合 5.材料场内外运输综合考虑 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支架方式综合报价 7.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 | m2 | 353.58
19 | 041101004128 | 双排脚手架 高度≤4m | 1.部位：双排脚手架 高度≤4m 2.材质：投标人自行考虑 3.脚手架类型：综合考虑 4.搭设、拆除脚手架、安全网综合 5.材料场内外运输综合考虑 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支架方式综合报价 7.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 | m2 | 601.49
小计
大型机械设备进出场及安拆
20 | 041106001129 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称：挖掘机 2.机械设备规格型号：综合 3.投标人自行考虑大型机械设备进出场及安拆 4.其他：满足设计要求及施工验收规范要求 | 台次 | 1
小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)仅打印安全文明施工~
总价措施项目清单计价表
工程名称：乐山市金口河区和平彝族乡桠溪村1组生活污水处理项目\单项工程1【土建工程】 |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001102 | 安全文明施工费 |  |  | 94945.79
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 5144.85
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 21514.81
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 36013.92
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 32272.21
2 | 041109002103 | 夜间施工增加费
3 | 041109003104 | 二次搬运费
4 | 041109004105 | 冬雨季施工增加费
5 | 041109005106 | 行车、行人干扰
6 | 041109006107 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 041109007108 | 已完工程及设备保护费
8 | 041109008109 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 94945.79

## G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)【土建工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：乐山市金口河区和平彝族乡桠溪村1组生活污水处理项目\单项工程1【土建工程】 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | - | - | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)仅打印规费金额【土建~
规费、税金项目计价表
工程名称：乐山市金口河区和平彝族乡桠溪村1组生活污水处理项目\单项工程1【土建工程】 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 45426.25
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 9
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 0.157
合计 |  |  |  |  | 45426.25

## L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【土建~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：乐山市金口河区和平彝族乡桠溪村1组生活污水处理项目\单项工程1【土建工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 水 | m3 | 1921.772 |  | 2.11
2 | 柴油(机械) | L | 10382.807 |  | 6.28
3 | 汽油(机械) | L | 412.188 |  | 6.63
4 | 其他材料费 | 元 | 4714.603 |  | 1.00
5 | 焊条 综合 | kg | 127.058 |  | 8.01
6 | 二等锯材 | m3 | 3.135 |  | 1558.33
7 | 铁件 | kg | 62.638 |  | 3.58
8 | 烧结多孔砖 240*115*115mm | 千匹 | 0.152 |  | 664.74
9 | 水泥 32.5 | kg | 528276.486 |  | 0.381
10 | 特细砂 | m3 | 3.991 |  | 155.32
11 | 预制混凝土井筒 φ700 | m | 14.8 |  | 356.19
12 | 遇水膨胀止水带 30×20 | m | 50.736 |  | 7.12
13 | 镀锌铁丝 22# | kg | 94.688 |  | 4.00
14 | 成品塑钢踏步 | 个 | 184 |  | 4.50
15 | 复合模板 | m2 | 806.228 |  | 28.50
16 | 摊销卡具和支撑钢材 | kg | 1655.372 |  | 3.829
17 | 焊条 (高强钢筋用) | kg | 114.09 |  | 8.01
18 | 焊接钢管 | kg | 53.53 |  | 3.50
19 | 阀门 DN50 | 个 | 2 |  | 86.38
20 | 止回阀 DN50 | 个 | 2 |  | 124.67
21 | 可曲挠橡胶接头 DN50 | 个 | 2 |  | 75.00
22 | 电缆YJV22-0.6/1kV-(4×10) | m | 81.2 |  | 32.04
23 | 锯材 综合 | m3 | 10.991 |  | 1558.33
24 | 脚手架钢材 | kg | 340.496 |  | 4.15
25 | 枕木 | m3 | 0.08 |  | 1558.33
26 | 镀锌铁丝 8# | kg | 10 |  | 5.50
27 | 草袋子 | 片 | 15 |  | 1.00
28 | 柴油(机械) | kg | 112.305 |  | 7.47
29 | 汽油(机械) | kg | 23.3 |  | 9.14
30 | 预制混凝土井筒 φ800 | m | 1.2 |  | 356.19
31 | 环氧沥青防锈漆 | kg | 226.14 |  | 13.72
32 | 砂砾石 | m3 | 2365.98 |  | 100.00
33 | 不锈钢扁钢 -40*4 | m | 63 |  | 18.60
34 | 不锈钢接地极 ∠50*5 L=2500mm | 根 | 4.12 |  | 50.00
35 | 1.2m预制护栏 | m | 46.46 |  | 150.00
36 | PE管DN50，1.0MPa | m | 202.391 |  | 14.00
37 | 塑料管PVC-U DN150 | m | 1375.62 |  | 28.94
38 | 有毒有害气体监测设施 | 套 | 1 |  | 1500.00
39 | 警示带 | m | 84 |  | 0.23
40 | 接地钢板210×115 | 块 | 1 |  | 13.27
41 | 硬塑料管DN50 | m | 6.18 |  | 4.90
42 | 塑料管 φ100 | m | 190.434 |  | 14.25
43 | 灭火器 MF/ABC4 | 个 | 2 |  | 56.10
44 | 灭火器专用支架 | 个 | 2 |  | 10.00
45 | DN100 热镀锌钢管（SC） | m | 5 |  | 52.00
46 | 0.4kv架空线JKLYJ-1-50 | m | 0.009 |  | 3.54
47 | 碎石 5～20mm | m3 | 19.379 |  | 128.23
48 | 碎石 20～60mm | m3 | 161.21 |  | 126.32
49 | DN300钢带增强聚乙烯螺旋波纹管,SN=10 | m | 25.25 |  | 115.18
50 | II级钢筋混凝土承插管DN300 | m | 405.515 |  | 71.43
51 | II级钢筋混凝土承插管DN400 | m | 325.22 |  | 108.93
52 | Ⅲ级钢筋混凝土承插管DN400 | m | 27.573 |  | 134.00
53 | 焊接钢管D325×8 | m | 234.431 |  | 218.65
54 | 焊接钢管D426×9 | m | 14.029 |  | 323.57
55 | 细砂 | m3 | 2.287 |  | 155.32
56 | 水泥 42.5 | kg | 134392.694 |  | 0.449
57 | 碎石 5～40mm | m3 | 2161.523 |  | 127.27
58 | 碎石 20～40mm | m3 | 21.656 |  | 126.32
59 | 土工布 400g/m2 | m2 | 437.948 |  | 5.79
60 | 钢筋HRB400 φ12 | t | 14.116 |  | 3121.99
61 | 黏土 | m3 | 48.1 |  | 10.00
62 | PVC-U排水管 DN100 | m | 201.394 |  | 16.47
63 | 柴油 | L | 535.608 |  | 6.28
64 | 槽型 钢板桩 | t·d | 2491.92 |  | 4.00
65 | 钢筋HPB300 φ10以内 | t | 0.961 |  | 3231.52
66 | 钢筋HPB300 φ6 | t | 0.012 |  | 3468.39
67 | 膨胀剂 | kg | 7419.931 |  | 2.06
68 | 钢筋HRB400 φ16 | t | 2.584 |  | 3085.49
69 | 钢筋HRB400 φ14 | t | 12.892 |  | 3121.99
70 | 腻子型遇水膨胀止水条 | m | 25.2 |  | 7.12
71 | 钢筋 综合 | t | 0.005 |  | 3276.94
72 | 型钢 综合 | kg | 17.052 |  | 3.33
73 | 预埋铁件 | kg | 0.52 |  | 3.60
74 | 电焊条 综合 | kg | 0.131 |  | 8.01
75 | 石油沥青 10# | kg | 4.95 |  | 4.43
76 | 钢筋混凝土整体人孔板 C30 | m3 | 8.111 |  | 600.00
77 | D400球墨铸铁井盖、井座 φ700 | 套 | 20 |  | 569.90
78 | D400球墨铸铁井盖、井座 φ800 | 套 | 1 |  | 632.24
79 | 一类耕植土 | m3 | 209.25 |  | 37.95
80 | C250球墨铸铁井盖、井座 φ700 | 套 | 33 |  | 320.57
81 | 钢筋HRB400 φ10 | t | 0.224 |  | 3231.52
82 | 3mm油毛毡 2.5kg/m2 | m2 | 19.523 |  | 3.61
83 | 钢筋HRB400 φ≤10 | t | 0.231 |  | 3231.52
84 | 钢筋混凝土整体人孔板 C25 | m3 | 0.182 |  | 600.00
85 | 并沟线夹 JBL-50-240 | 套 | 4.04 |  | 5.13
86 | 铜铝过渡设备线夹 SLG-2A | 付 | 4 |  | 12.39
87 | 电缆固定抱箍DBG6-160,单路出线 | 付 | 3 |  | 25.27
88 | 电缆保护管固定抱箍DBG6-240 | 套 | 1 |  | 30.69
89 | 不锈钢总等电位端子箱 | 个 | 1.005 |  | 150.00
90 | 支架∠30x4 L=900镀锌 | 根 | 1 |  | 7.02
91 | 手孔口圈(球墨铸铁井座井盖D700) | 套 | 1.01 |  | 231.52
92 | 铸铁拍门DN300 | 座 | 1 |  | 239.00
93 | 碳钢平焊法兰 DN300 | 片 | 1 |  | 64.60
94 | 碳钢法兰 DN50 | 片 | 4 |  | 19.15
95 | 提篮格栅 | 套 | 1 |  | 11000.00
96 | 玻璃布 | m2 | 357.854 |  | 1.34
97 | 环氧煤沥青防腐涂料 | kg | 135.474 |  | 13.27
98 | 围栏大门 | 樘 | 1 |  | 885.00
99 | 成品铁艺围栏 | m | 48 |  | 169.00
100 | 直埋电缆保护板 200×400×35mm | 块 | 200 |  | 14.56
101 | 球墨铸铁盖板 | m2 | 21.42 |  | 383.73
102 | 钢板止水带 350×3mm | m | 25.2 |  | 33.42
103 | 机制砂 | m3 | 1382.187 |  | 105.47
104 | 聚合物砂浆 | kg | 5766.4 |  | 0.42
105 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | kg | 18 |  | 17.81
106 | 成品U形钢扶梯 | t | 0.037 |  | 3579.70
107 | 杉原木 综合 | m3 | 0.0004 |  | 1424.76
108 | 电焊丝 | kg | 0.435 |  | 4.15
109 | 螺栓 综合 | kg | 0.039 |  | 4.15
110 | 成品零星钢构件综合 | t | 0.095 |  | 3579.70
111 | 带帽螺栓 综合 | kg | 0.746 |  | 4.15
112 | 膨胀螺栓 | 套 | 5.2 |  | 0.14
113 | G255/30/100G钢格栅盖板 | m2 | 2.6 |  | 216.81
114 | 水泵安装预埋件及水泵牵引绳固定预埋件 | 套 | 4 |  | 120.00

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【设备工程】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：乐山市金口河区和平彝族乡桠溪村1组生活污水处理项目\单项工程1【设备工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
水处理设备
1 | 040602045130 | 污水一体化处理设备Q=70t/d,N≤10KW | 1.类型：污水一体化处理设备 2.规格、型号：Q=70t/d，N≤10KW 3.水质标准：满足设计及规范要求 4.其他：包含图纸中要求由污水一体化处理设备集成的所有设备及管线的深化设计、供货、安装及调试直至验收合格的全部工作内容 | 套 | 1
分部小计
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【设备工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称：乐山市金口河区和平彝族乡桠溪村1组生活污水处理项目\单项工程1【设备工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
合 计

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)仅打印安全文明施~1
总价措施项目清单计价表
工程名称：乐山市金口河区和平彝族乡桠溪村1组生活污水处理项目\单项工程1【设备工程】 |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001131 | 安全文明施工费 |  |  | 6090.00
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 330.00
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 1380.00
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 2310.00
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 2070.00
2 | 031302002132 | 夜间施工增加费
3 | 031302003133 | 非夜间施工增加
4 | 031302004134 | 二次搬运费
5 | 031302005135 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006136 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008137 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 6090.00

## G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)【设备工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：乐山市金口河区和平彝族乡桠溪村1组生活污水处理项目\单项工程1【设备工程】 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | - | - | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)仅打印规费金额【设备~
规费、税金项目计价表
工程名称：乐山市金口河区和平彝族乡桠溪村1组生活污水处理项目\单项工程1【设备工程】 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 9
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 0.157
合计

## L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【设备~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：乐山市金口河区和平彝族乡桠溪村1组生活污水处理项目\单项工程1【设备工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注